강북 원수유량계 검침결과

[2018년 6월]

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2018. 5. 30 14:10
	검 침 자			한국수자원공사 박승오
	검침 내용		도수관로	1,790,438,785
			CO₂주입기	13,606,086
금회검침	일 시			2018. 6. 28 13:41
	검 침 자			한국수자원공사 박승오
	검침 내용	도수관로		1,810,689,973
		CO₂주입기		13,712,102
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				20,145,172
기 타

2017년 6월 28일

보고자 : 전문경력관 다군 이기만

원수유량계 검침결과

2018년6월28일                          <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:박수산 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.5.30 08:15	2018.6.28 08:15
	검침내용(도수관로)	195,372,558[㎥]	197,651,787[㎥]
	금월 사용량	2,279,229[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:박수산 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.5.30 08:15	2018.6.28 08:15
	검침내용(도수관로)	333,817,082[㎥]	336,699,948[㎥]
	금월 사용량	2,882,866[㎥]
기 타

2018년6월28일