강북원수유량계 검침결과

(1월)

2019년 1월 31일                       <강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2018. 12. 30. 13:25
	검 침 자			한국수자원공사 충주권지사: 윤상훈 대리
	검침 내용		도수관로	1,936,288,545
			CO₂주입기	14,336,275
금회검침	일 시			2019. 1. 31. 13:28
	검 침 자			한국수자원공사 충주권지사: 윤상훈 대리
	검침 내용	도수관로		1,956,996,285
		CO₂주입기		14,448,751
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				20,595,264
기 타

원수유량계 검침결과

(1월)

2019년 1월 31일                        <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사: 길명재 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.12.31 12:04	2019.1.31 13:01
	검침내용(도수관로)	214,534,526[㎥]	217,426,240[㎥]
	금월 사용량	2,891,714[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사: 길명재 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.12.31 12:05	2019.1.31 13:01
	검침내용(도수관로)	363,894,991[㎥]	366,988,359[㎥]
	금월 사용량	3,093,368[㎥]
기 타