◈ 점검결과 지적내역 원앙산업(주) 강남지점
설비명	내용		조치사항	관련법규
피난기구		1. 1층 인포메이션 앞 엘리베이터 좌측 출입구 피난구유도등 설치 위치 및 방향 잘못 설치됨	정비요함	NFSC 303 제5조
		- 이하여백 -