함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	월계동 신우빌라(재건축) 안전사고발생 위험사항 알림

1. 서울시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 노원구 월계동 889-2호 신우주택(12동~16동)은 재건축을 위하여 총 45가구중 31가구가 이주를 하였으며 14가구는 현재 이주 준비중에 있습니다.

’15.1.19일 기 통보드린바 있는 신우빌라 12동 누수는 ’15.1.23일 복구를 완료하였으나, 신우빌라 15동 101호 및 103호 라인 세대의 건물 내부배관이 ’15.1.26일부터 파손되어 새어나온 물이 지하실 침수 및 건물 외벽에 두꺼운 얼음기둥을 형성하여 건물 파손 등 안전사고 발생 우려가 있습니다.

3. 따라서 우리사업소에서는 안전사고 예방을 위하여 건물 주민들 및 조합에게 파손된 건물 내부 배관을 자체 비용부담으로 정비토록 안내 및 촉구하였으나, 현재까지 조치되지 않아 지하실이 침수되고 안전사고 발생이 우려되어 알려드리오니 관계기관에서는 안전관련 업무에 참고하시기 바라오며 재건축 조합에서는 안전사고가 발생하지 않도록 조속히 조치하시기를 당부드립니다.

따로붙임 : 위치도 및 현장사진  1부.  끝.

							북부수도사업소장
수신자					노원구청장(공동주택지원과장),노원구청장(디자인건축과장),노원구청장(월계2동장),서울특별시 노원소방서장(재난관리과장),서울노원경찰서장(경무과장),서울시 노원구 월계동 889-3 신우주택 16동 101호(재건축조합)
주무관										급수운영과장
협조자				지방시설사무관대우
시행			급수운영과-1656									(	2015.01.29.					)		접수			재난관리과-571								(	2015.1.30.					)
우	142-060					서울 강북구 한천로 935															/
전화		02)3146-3357						/전송			02)3146-3389					/	kjp2000y@seoul.go.kr												/	대시민공개