□ 염소가스 안전교육 및 훈련계획{월별}

○ 교육년월 : 2019년(1월~12월)

○ 교    관 : 고압가스 전문경력관 김관우, 유병생

○ 교육장소 : 제어실 및 염소실 등

○ 교육시간 : 평월 1시간(합동방재훈련 시행 4시간)

○ 교육내용 및 교육대상(PPT 자료 참조 등)

구 분 월 별	교육 내용	교육 대상	비 고
1월	가스의 성질 및 취급방법	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
2월	염소가스 누출대비 조치요령 및 방재장비 사용방법 교육(실습)	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
3월	상반기 염소가스 누출대비 방재훈련 실시	제어실 및 실험실 근무자	제어실 및 가스팀
4월	염소가스 투입설비 작동방법 및 작동요령, 이상발생시 조치요령	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
5월	염소용기 교체요령 및 투입설비 점검방법(현장)	전 직원대상 및 유관기관 협조	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
6월	가스의 성질 및 취급방법	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
7월	염소가스 누출대비 조치요령 및 방재장비 사용방법 교육(실습)	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
8월	염소가스 투입설비 작동방법 및 작동요령, 이상발생시 조치요령	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
9월	염소용기 교체요령 및 투입설비 점검방법(현장)	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
10월	하반기 염소가스 누출대비 방재훈련 실시	전 직원대상 및 유관기관 협조	전 직원대상
11월	정전, 단전시 가스투입설비 대응 및 복구훈련	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육
12월	염소 공급라인 변경 및 투입요령(현장)	제어실 및 실험실 근무자	교대 직, 특성에 따른 팀별 교육