□ 월별 가스안전교육 및 훈련계획

○ 교육년월 : 2018년(1월~12월)

○ 교    관 : 공업주사 조평대, 전문경력관 김관우, 유병생

○ 교육장소 : 제어실 및 염소실 등

○ 교육시간 : 평월 1시간(합동방재훈련 시행 4시간)

○ 교육내용 및 교육대상(PPT 자료 참조 등)

구 분 월 별	교육 내용	교육 대상	비 고
1월	염소가스 누출대비 조치요령 및 방재장비 사용방법 교육	제어실 및 실험실 근무자
2월	염소가스 투입설비 작동방법 및 작동요령, 이상발생시 조치요령	제어실 및 실험실 근무자
3월	독성가스의 종류 및 가스누출시 누출경보기, 중화설비 작동순서	제어실 및 실험실 근무자	분기별 교육
4월	전ㆍ중ㆍ후 염소 목표잔류염소 유지관리 및 운영요령	제어실 및 실험실 근무자
5월	상반기 염소가스 누출대비 방재훈련 실시	전 직원대상	반기별 교육
6월	염소가스 누출대비 조치요령 및 방재장비 사용방법 교육	제어실 및 실험실 근무자	분기별 교육
7월	염소가스 투입설비 작동방법 및 작동요령, 이상발생시 조치요령	제어실 및 실험실 근무자
8월	독성가스의 종류 및 가스누출시 누출경보기, 중화설비 작동순서	제어실 및 실험실 근무자
9월	전ㆍ중ㆍ후 염소 목표잔류염소 유지관리 및 운영요령	제어실 및 실험실 근무자	분기별 교육
10월	하반기 염소가스 누출대비 합동 방재훈련 실시 계획	전 직원대상 및 유관기관 협조	반기별 교육
11월	염소가스 누출대비 조치요령 및 방재장비 사용방법 교육	제어실 및 실험실 근무자
12월	염소가스 투입설비 작동방법 및 작동요령, 이상발생시 조치요령	제어실 및 실험실 근무자	분기별 교육