불통지역 화재대응훈련

[월정로 7길 (신월2동 463-8)]

○ 일    시 : 2014. 02. 03(월)

○ 가상화점 : 월정로 7길 (신월2동 463-8번지)

○ 동원차량 : 지휘차, 신정 펌프, 신월 펌프

○ 훈련내용

	신 월 대 (1착대)	신 정 대 (2착대)	비고
부서위치	중앙로43길 6-1	중앙로43길 8
점유수리	280031호	280034호
수관연장	2본	2본
소요시간	현장도착 3분 03초 수관연장 0분 22초 총 : 3분 25초	현장도착 4분 42초 수관연장 분 21초 총 : 5분 03초

신월대

신정대

○ 훈련사진

○ 문제점 및 개선대책

문제점	개선대책
- 야간 불법주차로 차량 통행 어려움	- 불법주차 방지를 위해 지속적인 홍보 및 계도
- MDT활용시 차량 출동로 중첩	- 불통지역 출동시 진압여건 고려 하여 차량부서 사전에 선정
- 출동로 편도1차선 도로로 교통 정체시 출동이 늦어짐	- 소방차 비켜주기 지속적인 홍보 및 계도