2020년 위례터널 재난대응훈련

유관기관 합동훈련 세부계획

1. 훈련개요

2. 훈련중점과제

3. 진행순서

4. 시간대별 세부 사항

5. 비상훈련 세부 시나리오

6. 개인별 임무

목  차

2020. 06

동부도로사업소

(기 전 과)

1. 훈련개요

가. 배   경

터널내 화재발생 등 유고시 신속한 대응으로 이용객의 안전도모 및 인적,

물적피해의 최소화를 위해 유관기관 합동훈련 시행

나. 목   적

1) 터널내 화재시 대응체계 및 개인임무 점검.

2) 유관기관(소방서, 119구급대, 경찰서, 견인업체 등) 과의 협조체제를 통한

화재시 대응능력 향상

다. 훈련 장소 및 일시

1) 장    소 : 산성방향 입구로부터 1,650m 지점

2) 일    시

○ 위례터널 : 2020. 06. 10.(수). 14:00~14:50

3) 상황설정

산성방향 터널 입구에서 1,650m지점 주행하던 승용차가 과속으로 벽체를 충격하여 2차로에 정차하며 화재 및 부상자 1명(중상) 발생

라. 참석대상

기 관 명	장 비	대수	인원(명)	비고
계		9	24
관 할 소 방 서	소방차1, 119구급대1	2	6
관 할 경 찰 서	경찰서1	1	2
관 리 사 무 소	순찰차1, 후속차량1	2	12
동부도로사업소	교통통제2	2	4

2. 훈련중점과제

가. 근무자의 신속한 초기대응

나. 상황보고 및 보고체제 점검

다. 소방서, 구급대 및 인근경찰서 등의 유관기관 협조체제 점검

라. 각종 시설물의 작동상태 점검

마. 유고시 터널이용객 행동요령 점검

3. 진행 순서

상 황	내 용	훈련장소	시 간
1단계 (준비)	◦참관인브리핑 - 터널내 화재대비체계, 업무현황보고	관리사무소	14:00 ～ 14:20
2단계 (훈련)	◦화재발생 및 대응 ◦터널진입차단 및 피난유도 ◦화재진압 ◦화재복구	터널내부	14:20 ～ 14:45
3단계 (정리)	◦현장정리 및 정상소통	관리사무소	14:45 ～ 14:50

4. 시간대별 세부사항

시 간	훈 련 내 용	시 간	훈 련 내 용
14:00 ~ 14:20	* 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명(상황실장)	14:31 ~ 14:44	* 119 소방차 및 구급차 도착 - 부상자 구조 및 응급환자 수송 - 사고차량 화재 진압 * 경찰 순찰차 교통통제 - 터널입구 전방50m 교통통제 및 우회도로 안내
14:20	* 훈련시작
14:21 ~ 14:22	* 위례터널 상황실 사고 및 화재 신고 접수	14:45 ~ 14:49	* JET-FAN 배연운전 * 시설물 피해복구 - 잔재물 수거 및 현장정리
14:23 ~ 14:25	* 터널방재시설작동 및 상황전파 - 방재시설(비상방송, 전광판 문자 표출 등) 작동 - 소방서, 경찰서, 사업소 상황실 등	14:50	* 교통통제 해제 - 방재시설 평시 상태로 전환
14:26 ~ 14:30	* 사고현장 근무자 출동 - 대피유도 및 초기진화 활동	14:51~	* 훈련종료 및 강평 (기전과장 또는 사업소장)

□ 비상훈련 세부 시나리오

시 간	훈 련 상 황(행동요령)	해 설
준비	○ 사고차량 이동 • 지원 차량 집결지에서 대기 ※ 집결지 위치: 산성방향입구 전방100m 보도옆 갓길	산성방향 입구로부터 1,650m 지점을 과속으로 주행하던 차량이 2차로 벽체를 충격 후 화재 발생을 가상하여 대응하는 훈련이 되겠습니다.
14:20	○ 사고차량 화재 발생 연출 •사고차량 현장 이동 •연막탄 점화로 차량 화재 연출	지금 산성방향 입구로부터 1,650m 지점에서 차량 화재가 발생되었습니다.
14:21 ～ 14:22	○ 사고 및 화재 신고 접수 : 사고 운전자 화재 신고 및 발신기 버튼 누름 - 긴급전화 응대(근무자1) (전화 벨소리가 울린다) “ 따르릉！ 따르릉！” (전화를 받는다.) “예! 위례터널 근무자OOO입니다.” (사고 운전자) “여보세요！ 여보세요！” “차량에서 불이 났습니다！” “차량사고로 화재가 발생되었고 동승자가 심하게 다쳤습니다. 소방차와 구급차 출동바랍니다.″ (근무자1) “예, 지금 CCTV로 사고 및 화재 상황을 확인하였습니다. 당황하지 마시고, 현 위치에서 후방 30m뒤 1차로쪽 피난계단으로 대피하시기 (차량진행방향의 반대방향) 바랍니다. 곧 저희 직원이 출동하겠습니다.”	종합상황실 근무자와 사고차량 긴박한 통화 내용으로 근무자가 터널내 사고 발생시 대피방법을 알려주고 있습니다. ※ 소방수신기 화재 감지

시 간	훈 련 상 황(행동요령)	해 설
14:23 ~ 14:24	○ 터널 방재시설 작동 • “조명등 100% 점등”(근무자2) • “JET-FAN 화재모드 확인”(근무자2) • “가변정보판 터널진입금지 표출”(근무자2) • 비상방송 송출 (근무자3) “산성방향 입구로부터 1,650m 지점에 차량 사고로 화재가 발생하였습니다. 터널운전자들은 신속히 터널밖으로 대피하시기 바랍니다.” • “차단막 작동!”(근무자2)	사고사실이 접수되어 위례터널 종합상황실에서는 모든 방재시설을 화재모드로 전환합니다. ① 조명등 100%점등 확인 ② 제트팬 화재모드 확인 ※ 제트팬 동작 후 제연 모니터링 화재연기가 피난 방향으로 역확산되지 않도록 자동운전 되며 임계풍속을 유지하고 있습니다. ③ 가변정보판(VMS,LCS) 터널진입금지 표출 ④ 비상방송(재방송) 송출 비상방송 설비 및 라디오재방송 설비를 통해 터널내 화재 발생 사실을 알리고 대피방송을 실시하고 있습니다. ⑤ 차단막 Down
14:24 ~ 14:25	○ 상황 전파 - 소방서 연락(근무자1) “여보세요. 여긴 위례터널입니다. 산성방향 입구로부터 1,650m지점 차량사고로 화재가 발생하였습니다. 또한 부상자 1명이 발생한 것 같습니다. 긴급출동 바랍니다.” - 경찰서 연락(근무자1) “여보세요. 여긴 위례터널입니다. 산성방향 입구로부터 1,650m지점에서 차량사고로 화재가 발생하였습니다. 부상자가 발생한 것으로 보이며 터널 교통통제를 요청합니다.” - 도로사업소 상황실 연락(근무자1) “여보세요. 여긴 위례터널입니다. 산성방향 입구로부터 1,650m지점에서 차량사고로 화재가 발생하였습니다. 사고처리를 위해 차량 및 인력 지원 바랍니다.	위례터널 종합상황실에서 유선상으로 소방서에 연락을 취하고 있습니다. 위례터널 종합상황실에서 경찰서 및 사업소 상황실에 연락을 취하고 있습니다.

시 간	훈 련 상 황(행동요령)	해 설
14:26 ～ 14:30	○ 사고 현장 출동(근무자2,3) “현장 출동!” ※ 주관리동 피난계단으로 바로 내려가 현장 도착 후 부상자 현황 및 화재 상황 무선보고 (상황실 근무자1 ↔ 현장 근무자2,3 무선통신) - 피난계단 대피유도 - 터널내 소화기․소화전 이용 화재 초기진압 시도 ※ 소방차 도착하면 철수	상황실 근무자 2명이 주관리동과 연결된 피난계단으로 바로 내려가 터널내 운전자 대피 유도와 소화기․소화전을 이용하여 화재 초기진압을 실시하겠습니다.
14:31 ~ 14:44	○ 구급차 및 소방차 화재현장 도착 - 환자 구호 및 화재 진압 ○ 경찰서 순찰차 교통통제 - 산성방향 터널입구 전방 50m에서 교통통제, 우회도로 안내 ○ 화재진압 완료(14:44)	소방서 구급차와 소방차가 출동하여 부상자 응급구조 활동 및 소방수로 차량 화재 진화를 하고 있습니다. ⇒ 현 시간부로 화재진압이 완료 되었습니다.
14:45	○ 소방서 소방차 복귀 - 소화장비 회수 소방서 본서 복귀 ○ JET-FAN 배연운전 실시(근무자3) “제트팬 배연 운전실시”	터널내부에 남아있는 연기의 완전 배출을 위하여 배연운전 실시합니다.
14:46 ~ 14:49	○ 동부도로사업소 담당부서 사고 잔재물 청소 라바콘 회수 및 차단장비 철수 ○ 교통차단 해제(14:49)	동부도로사업소에서 사고 잔재물을 처리하고 있습니다.
14:50	○ 터널관리동(근무자1) “화재모드 해제” “가변정보판(VMS, LCS) 정상문안표출” ※ 모든 방재시설 정상 복구	가변정보판 등 모든 방재설비를 평시 상태로 전환하겠습니다.
14:51	○ 훈련종료	이상으로 2020년 위례터널 재난 대응훈련을 모두 마치겠습니다. "감사합니다"

7. 개인별 임무

역할	이름	임 무
기전과 담당자	이동훈	- 훈련상황 총괄
위례터널 실장	박종희	- 위기대응훈련 브리핑 및 해설
사고 운전자 (중상)	공무직1	- 사고 지점까지(산성방향 1,650m 표찰 “위례53”) 운전하여 정차 - 이벤트 현수막 제거 및 연막탄 점화 이후 - 구급차 들것에 실려 집결지 대기 ※사고 차량(0951순찰차량)
사고 동승자	공무직2	- 화재 신고 및 발신기 버턴 누름 - 위례근무자 안내에 따라 피난계단 대피(종료 후 순찰차량 회수)
근무자1	신범철	- 사고 및 화재 접수 - 유관기관 전파(소방서, 경찰서, 사업소) - 조명등 100% 점등 확인 및 제트팬 화재모드 운영
근무자2	공무직3	- VMS 및 LCS 통행 금지 표출 - 차단막 Down - 피난계단으로 현장출동 소화기 이용 화재 초기진화 실시
근무자3	공무직4	- 재방송설비 비상방송 송출 - 피난계단으로 현장출동 소화전 이용 화재 진화(근무자2, 3)
훈련지원1	박종구	- 상황실에 대기하면서 실시간 훈련지원2에 상황전파
훈련지원2	공무직5	- 집결지에서 대기하면서 구급차, 소방차 진입 및 경찰차량 안내
훈련지원3	표형균	- 상황실에 대기하면서 사진 및 영상 촬영
훈련지원4	공무직6	- 후속차량 승객1, 피난계단 대피 (종료 후 후속차량 회수복귀)
훈련지원5	공무직7	- 후속차량 승객2, 피난계단 대피
훈련지원6	공무직8	- 후속차량 승객3, 피난계단 대피
소방서		- 소방차, 구급차 : 집결지 대기 중 사고 수신 후 현장 출동 부상자 1명 후송 ※ 집결지 : 산성방향 입구부 전방 100m 보도옆 갓길
경찰서		- 산성방향 입구부(1,2차로)에서 차량 통제 및 우회도로 안내
사고차량 1대		- 위례(0951) 차량 이용 ※ 사고 이벤트 시현(현수막 부착, 연막탄 사용)
후속차량 1대		근무자 차량 이용 - 승객1, 승객2, 승객3 탑승
통제차량 2대		- 산성방향 입구 50m전방 라바콘 설치 및 교통통제, 청소 정리