대형저수조 위생관리 안내문

안내 문의 : 서부수도사업소 시설관리과(☎ 02-3146-3697) 담당 : 김기문

구 분		관련법규	저수조의 위생조치내용	실시주체 및 관리자	비 고
①	저수조 청소	수도법 제33조,동 규칙 제22조의3 내지 제22조의5	년2회 청소 (반기 1회 이상)	건축물의 소유자 또는 관리자	저수조청소업체에 용역실시
②	저수조 위생 상태 점검	“	월 1회이상	“	점검표 “별도첨부”
③	저수조의 수질검사	수도법 제33조 동법 규칙 제22조의3	전년도 마지막 검사일로 부터 1년 이내 1회	“	먹는물수질 검사기관 “별도첨부”
④	수도시설의 관리에 관한 교육이수	수도법 제36조 동법 제33조 제2항	건축물 사용 승인 후 소유자 또는 관리자가 변동 없을 때에는 1회	“	건축물의 소유자 또는 관리자가 수시 변동이 있을 때에는 매회 바뀔 때 마다 이수
		교육기관	환경보전협회	전화(02) 3407-1556~7	팩스(02) 3407-1599
벌 칙		- 위 ① ② ③항 위생조치 위반시 : 수도법 제83조제6호에 의거 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 - 위 ④항 수도시설의 관리에 관한 교육 미이수시 : 수도법 제87조 제3항 제7호에 의거 과태료 1백만원 이하
위생조치사항 결과 통보		- 저수조 청소 상. 하반기(년 2회) 및 저수조의 수질검사, 수도시설의 관리에 관한 교육을 시행 후 서부수도사업소 시설관리과로 통보
기 타		- 저수조 청소결과 통보는 서울특별시 상수도사업본부 http://arisu.seoul.go.kr/ 홈페이지(민원서비스-저수조청소결과 등록 및 확인)에 등록 하시면 별도 서류제출 생략 가능 - 물탱크를 사용하지 않고 직결급수가 가능한 수요가는 직결급수로 전환하 시면 더욱 깨끗한 물을 드실수 있습니다. - 저수조 맨홀뚜껑은 방수 밀폐형으로 개량하고 잠금장치 설치 - 저수조 청소 및 위생점검의 기록은 2년간 보관하셔야 함 - 공동주택 등에서는 저수조의 수위를 낮게 조정하여 수돗물의 저수조 체류시간(12~24시간/일 권장)을 최대한 줄여주시기 바랍니다. - 저수조청소 시기 : 상반기는 4월~5월, 하반기는 9월~10월 단 초.중.고교 등 학교의 경우에는 상반기3월 개학전, 하반기 8월 개학전 실시