위생설비 점검 및 정비현황

□ 탕비실 청소도기 실리콘 보강작업

청소시 진동으로 인한 이음부 탈락	작업사진	실콘 보강 완료

□ 설비 시수 · 온수 온도보정 및 수압조정

세면대 정비	씽트대 정비	수압조정

□ 설비 절수센서 및 건전지 상태점검

센서 정비	소변기 정비	양변기 정비

□ 음수대 정비

방재실 냉수핸들파손	냉수핸들 교체작업	정비완료

□ 자하 샤워장 정비

샤워대 이음부 파손	작업사진	샤워기 교체 및 작업완료