가락공동구 한전 저압수전 외부 전기분전함 현황

❍ 가락공동구 : 총11개소

관리번호	위치	지번(보도구간)	면적[㎡] (가로✕세로)	비고
1	오금공원사거리	마천로106 앞 보도	0.33 (기초석 0.75×0.44)	사진#1
2	송파경찰서사거리	오금로 336 건너편 보도	0.5 (기초석 0.85×0.59)	사진#2
3	스카이병원앞	중대로 191 앞 보도	0.48 (기초석 0.90×0.54)	사진#3
4	가락삼익쇼핑 건너편	오금로 247 앞 보도	0.5 (기초석 0.85×0.59)	사진#4
5	개롱역 국민은행앞	오금로 420 앞 보도	0.5 (기초석 0.85×0.59)	사진#5
6	송이근린공원앞	송파동 169 앞 보도	0.5 (기초석 0.85×0.59)	사진#6
7	가락전화국앞	송파대로30길 40 앞 보도	0.33 (기초석 0.75×0.44)	사진#7
8	문정초등학교 건너편	송이로 202 앞 보도	0.33 (기초석 0.75×0.44)	사진#8
9	성내천앞	성내천로 46 건너편 보도	0.65 (기초석 1.05×0.62)	사진#9
10	오금동사거리 (이설대상 분전함)	마천로 173 앞 보도	0.33 (기초석 0.75×0.44)	사진#10
11	양재대로 장원빌딩 앞	송파대로34길 33 앞 보도	0.5 (기초석 0.85×0.59)	사진#11

사 진 대 지(#1)

관리번호1 (오금공원 사거리)

사 진 대 지(#2)

관리번호2 (송파경찰서 사거리)

사 진 대 지(#3)

관리번호3 (스카이병원 앞)

사 진 대 지(#4)

관리번호4 (가락 삼익쇼핑 건너편)

사 진 대 지(#5)

관리번호5 (개롱역 국민은행 앞)

사 진 대 지(#6)

관리번호6 (송이근린공원 앞)

사 진 대 지(#7)

관리번호7 (가락전화국 앞)

사 진 대 지(#8)

관리번호8 (문정초등학교 건너편)

사 진 대 지(#9)

관리번호9 (성내천 앞)

사 진 대 지(#10)

관리번호10 (오금동 사거리),

이설대상 분전함

사 진 대 지(#11)

관리번호11 (양재대로 장원빌딩 앞)