위치도 및 현장사진

위 치		중구 왕십리로 39길 19
내 용	제수변 개방시 축대아래 지상식 소화전 배관에서 누수됨.

내 용		비상소화장치 174호 정면사진
내 용	배관누수로 인한 겨울철 축대 동파(붕괴)우려