⃞ 위치도 및 현황사진(화곡동 1023)

- 위치도

소화전 사용에는 문제가 없으나 소화전 위치가 아래로 움푹 들어가 있어서 물고임 현상이 발생함.