위   치   도

영동1교

신원천 합류지점

3

양재 AT센터

위   치   도

청룡마을

내곡보금자리

서초구 도시텃밭

1

2

4

점검 지적사항

연번	점검사진 및 지적사항	비고
1
	자전거도로 인접하여 돌출맨홀 안전사고 위험 → 맨홀 인하
2
	원형 맨홀뚜껑 불량 → 맨홀뚜껑 교체

점검 지적사항

연번	점검사진 및 지적사항	비고
3
	제외지 돌출맨홀 안전사고 위험 → 주변 지형과 높이 맞춤 필요
4
	차집관로에 화장실 오수관 무단연결 → 맨홀로 접합