위 치 도

②

①

③

점검 지적사항

연번	점검사진 및 지적사항	비고
1
	여의천(신원천) 맨홀뚜껑 잠금장치 파손
	여의천(신원천) 맨홀뚜껑 잠금장치 파손

점검 지적사항

연번	점검사진 및 지적사항	비고
2
	여의천(신원천) 맨홀뚜껑 잠금장치 파손
	여의천(신원천) 맨홀뚜껑 잠금장치 파손

점검 지적사항

연번	점검사진 및 지적사항	비고
3
	우수토실 내부 협잡물 적치
	우수토실 내부 협잡물 적치