위  치  도

▣ 위치 : 노량진로 (헌혈의 집 앞 3차로)

현 황 사 진

최초 도로침하 지점	굴착확인 후 (하수관연결부 파손)
하수관 내부 토사 유입	임시 마감 처리