안전관리자 선임안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 사업이 날로 번창하시길 바랍니다. 귀하가 관리하고 계신 대상은 위험물안전관리법 제15조(위험물안전관리자) · 동법시행령 제13조(위험물안전관리자의 자격)에 의하여 위험물안전관리자를 선임하여야 할 대상물임을 알려 드리오니 다음 사항을 확인하시어 기한내에 위험물안전관리자를 선임하여 주시기 바랍니다.

□  위험물안전관리자 선임대상

○ 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경)에 의한 허가를 받은대상

- 위험물안전관리법 시행령 별표 1에 의한 지정수량 이상의 위험물의 허가를 받은대상

- 제4류 제2석유류(등유·경유) 지정수량 : 1,000리터 이상

□  위험물안전관리자 자격요건

별표 1의 모든 위험물	별표 1의 위험물 중 제4류 위험물	저장소 (옥내·옥외탱크·옥내탱크·지하탱크)
▶ 위험물 기능장 ▶ 위험물산업기사 ▶ 위험물기능사	▶ 안전관리교육이수자 ▶ 소방공무원경력자 - 근무한 경력이 3년 이상인 자	▶ 위험물기능장 ▶ 위험물산업기사 ▶ 위험물기능사 ▶ 안전관리교육이수자 ▶ 소방공무원경력자 - 근무한 경력이 3년 이상인 자

□ 위험물안전관리자 선임 신고 (위험물안전관리법 제15조)

1. 위험물제조소 등의 설치·허가를 받은자

신규로 선임하여야 하는 경우 : 해당 위험물탱크의 완공검사필증을 교부받은 후

2. 위험물안전관리자를 선임한 제조소 등의 관계인은 그 안전관리자를 해임 또는 퇴직(퇴사)한 경우

3. 양수, 경매, 환가, 매각 등으로 관계인의 권리를 취득한 경우 : 해당 권리를 취득한 날

⇒ 해당하는 날로부터 30일 이내에 선임

⇒ 선임한 날부터 14일  이내에 신고 : 소방서

□ 위반시 벌칙

1. 위험물안전관리자를 기한 내 선임하지 아니한 경우 : 500만원 이하의 벌금(위험물안전관리법 제36조 제6호)

2. 선임하고 기한 내 신고를 하지 않거나 또는 거짓으로 신고하는 경우 : 200만원 이하의 과태료

(위험물안전관리법 제39조 제1항 제5호 및 동법시행령 제23조)

[종로소방서 예방과 위험물안전관리 담당 ☏ 02-737-5119]