[별지 제24호서식] <개정 2008.12.18>
위험물제조소등 완공검사필증
①완공검사연월일 및 번호		2021년 4월 20일 제31-0004-210420호
②제조소등의 구분		취급소		③ 저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
설치자	④성명	현대오일뱅크(주) 대표이사		⑤ 법인등록번호			**************
	⑥주소	충남 서산시 대산읍 평신2로 182
⑦설치장소		강북구 도봉로 75(미아5동 62-7) 현대오일뱅크(주)직영 셀프 새한주유소
⑧설치 또는 변경허가 연월일 및 허가번호		2021년 4월 16일 제31-0004-210416호
⑨비고		위험물시설			부대용도			소방시설
지정수량의 배수 (492)배 ※ 2009.10.12 변경완공(셀프) ※ 2010.06.09 변경완공 ※강북소방서 개서에 따른 재교부(2012.6.22.) ※2018.10.12.변경완공 재교부 ※2019.08.05.변경완공 재교부 (수리점내 2층 창고설치 높이 1.5m이하) ※2020.06.09. 지위승계에 따른 재교부		품명(종류)	기수 (용량ℓ)		층 (용도)	사용면적 (㎡)		소화 설비	경보 설비	피난 설비
		제4류 제1석유류(휘발유)	15만ℓ (5만ℓ×3기)		사무실
		제4류 제2석유류(경유)	5만ℓ (5만ℓ×1기)		카센터
					세차장
위험물안전관리법 제9조 제1항 규정에 따라 위험물제조소등의 완공검사필증을 재교부합니다. 2022년 2월 11일 강북소방서장
공지사항 1. 허가받은 내용중 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 사전에 변경허가를 받아야 합니다. 2. 제조소등의 설치자는 위험물을 저장 또는 취급하기 전에 안전관리자를 선임하여야 하고 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하여야 합니다. 3. 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 시․도지사 또는 소방서장에게 폐지신고를 하여야 합니다. 4. 제조소등을 양수하거나 인도받은 사람은 30일 이내에 시․도지사 또는 소방서장에게 신고하여야 합니다. 5. 완공검사필증은 이 제조소등의 용도를 폐지할 때까지 보관하여야 합니다.
비고 1. 이 완공검사필증은 이동탱크저장소외의 제조소등에 사용합니다. 2. 법인의 경우 성명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자성명 포함)을, 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 기입합니다. 3. 이송취급소의 경우에는 설치장소란에 배관의 기점․종점 및 경과지의 시․군․구를 기재하고 기점 및 종점의 사업소명을 병기합니다. 4. 변경에 따른 완공검사의 경우에는 설치허가를 한 행정청, 허가연월일, 허가번호, 설치허가에 따른 완공검사연월일 및 완공번호를 비고란에 기재합니다. 5. 비고란에는 제조소등을 특정할 수 있는 규격, 형태, 허가품명, 허가량 및 시설내역(취급탱크의 용량, 개수 등)을 기재합니다.
210mm×297mm(보존용지(1종) 120g/㎡)