시정보완사진

대상명	보완완료사진	내용
1. 홍능주유소 93도2545		○ 소형소화기 2개 교체
2. 홍능주유소 89로8671		○ 탱크외부 상치장소 표기 정비