유관기관공사 현장입회 추진실적 (2014.2월)

□ 유관기관 입회실적(2월/누계)                  (강동수도사업소)

유관기관		입회 실적		공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회 실적 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반침하 예방	지보공 (토류공) 설치	누수사전 보수	기타 (안전 협조 등)
계		0/11	7/18	7/18	0/0	0/0	/	/	/	7/18
도시기반본부	지하철	0/7	4/9	4/9	/	0/0	/	/	/	4/9
	도 로	/	/	/	/	/	/	/	/	/
도시가스		0/0	0/0	0/0	0/0	/	/	/	/	/
통 신		0/0	0/0	/	/	/	/	/	/	/
전 기		0/1	0/0	0/0	0/0	/	/	/	/	/
구청	하수도	0/1	0/0	0/0	0/0	/	/	/	/	/
	도 로	0/0	/	/	/	/	/	/	/	/
재개발 • 재건축		/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타공사		0/2	3/9	3/9	0/0	/	/	/	/	3/9

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 지하철917공구 : SP900 관외부 피복 손상부 도복장처리 완료

□ 현장입회 시 문제점 및 건의사항

○ 유관기관에서 공사 1일전 입회요청 유선 통보요망

※ 기타공사

○ 현장개소 2개소( 잠실동10 상수도이설,  천호역이설)

○ 입회실적 3회  ( 잠실동10 상수도이설)