유관기관 복구협력체계

○ 유관기관 복구협력체계 구축 비상연락망

기관명	담당부서	담당자	전화번호	FAX	비고
성동도로 사업소	교량보수과	김중철 #############	2210-1582	2210-1587
	시설보수과	김근수 #############	2210-1552	2210-1562
성동구청	안전치수과	이용 #############	2286-6272~7	2286-5942
성동경찰서	교통과	유창우 ##############	2286-0352
성동 소방서	상황실	김영규 #############	457-0119 444-5119
동대문구	안전치수과	백서종 #############	2127-1415~8	2127-5119
동대문경찰서	교통과	임재범 경장 ############# 961-4352	박문택 경장 ############# 장광훈 경사 ############# 957-7112
동대문소방서	총괄과	2246-0119 강대문 #############	2213-5119
광 진 구	안전치수 방재과	박 찬 선 ############# 454-1130	450-1415 450-7893~6	2201-1419
광진경찰서	상황실	송영환 #############	455-0112
중랑구청	안전치수과	신정범 #############	2094-2752 ~4	2094-2739
중랑경찰서	경비과	2171-0257 정한순 #############	973-4525
중랑소방서	대응관리과	3423-1383 김평숙 #############	3423-1384

사업소 장비 현황(성동도로사업소)

복구장비 및 양수기

복구장비

계	덤프 트럭	살수차	발전기	더블캡	로울러	로우더	다목적 차량
37대	2대	1대	1대	2대	1대	1대	1대

양수기

펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호 스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
						구경 (mm)	길이 (m)
엔진양수기	3	20	20	3 ton		125	100	시설보수과 창고	지게차 및 차 량	2210-1550	정인철
엔진양수기	3	15	25	1.7 ton		100	100	시설보수과 창고	차 량	2210-1550	정인철
엔진양수기	1	5	30	1.1		75	100	시설보수과 창고	차 량	2210-1550	정인철
수중펌프	1	20	15	3	삼상(380)	150	30	기전과 창고	지게차 및 크레인	2210-1573	최종수
수중펌프	1	15	35	1	삼상(380)	100	20	기전과 창고	지게차 및 크레인	2210-1573	최종수
수중펌프	1	5	20	0.5	삼상(380)	75	30	기전과 창고	지게차 및 크레인	2210-1573	최종수
계	10						380