유관기관공사 현장입회 추진실적 (2014. 10월)

□ 유관기관 입회실적(10월/누계)                  (강동수도사업소)

유관기관		입회 실적		공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회 실적 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반침하 예방	지보공 (토류공) 설치	누수사전 보수	기타 (안전 협조 등)
계		3/43	23/225	23/225	0/1	0/0	/	/	/	23/224
도시기반본부	지하철	0/7	8/56	8/56	/	0/0	/	/	/	8/56
	도 로	/	/	/	/	/	/	/	/	/
도시가스		0/1	0/0	0/0	0/0	/	/	/	/	/
통 신		0/1	0/0	0/0	/	/	/	/	/	/
전 기		0/3	0/1	0/1	0/0	/	/	/	/	0/1
구청	하수도	0/15	4/105	4/105	0/1	/	/	/	/	4/104
	도 로	0/0	/	/	/	/	/	/	/	/
재개발 • 재건축		/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타공사		3/16	11/63	11/63	0/0	/	/	/	/	11/63

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 지하철919공구(복공판설치전 터파기) : 기존SSP25 직선배관지시(조치완료)

폐쇄된관 철거 D300,100(철거완료)

□ 현장입회 시 문제점 및 건의사항

○ 유관기관에서 공사 1일전 입회요청 유선 통보요망

※ 기타공사

○ 현장개소 16개소

- 잠실동10 상수도이설,  -천호역이설,  -잠실동40-1롯데 상수도이설,

-지하철919공구 석촌역줄파기, -장지동674상수도이설, -문정동109상수도이설,

-석촌동166-22외상수도이설,   -석촌동210외5개소 상수도이설)  -신천동20-4 상       수도이설,  -지하철919공구 석촌동줄파기, -지하철919삼전동 복공터파기,