유관기관공사 현장입회 추진실적 (2015. 7월)

□ 유관기관 입회실적(7월/누계)                 (강동수도사업소)

유관기관		입회 실적		공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회 실적 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반침하 예방	지보공 (토류공) 설치	누수사전 보수	기타 (안전 협조 등)
계		4/33	14/119	14/119						14/119
도시기반본부	지하철	1/8	0/14	0/14						0/14
	도 로
도시가스
통 신		0/2
전 기		0/2
구청	하수도	3/5	14/45	14/45						14/45
	도 로
재개발 • 재건축
기타공사		0/16	0/60	0/60						0/60

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 없음

□ 현장입회 시 문제점 및 건의사항

○ 유관기관에서 공사 1일전 입회요청 유선 통보요망(자료포함)