유기고분자응집제 구매요구량 검토

▣ 구매량 검토

구 분	내 용	산 출 근 거	비 고
현재 재고량	3,360㎏	약품관리대장 참조	2014. 5. 19. 기준 (양이온계 미포함)
일일 사용량	55㎏	2013년 5월~8월 평균사용량
예정사용일수	약 61일
구매 요구량	8,000㎏	2013년 구매량 : 14,000kg
납품 기한	2014년 6월 19일

▣ 구매방법

- 조달구매(제3자 단가계약)

▣ 예산과목

- 상수도사업비, 영업비, 정수비, 재료비, 약품비