유독물취급업소 및 대학실험실 합동점검 계획

2014. 5.

광 진 소 방 서

(위험물안전팀)

유독물취급업소 및 대학실험실 합동점검 계획

우리서 관내 유독물취급사업장 및 대학교 실험실에 대한 유관기관 합동점검을 실시하여 사고를 미연에 방지하고 사고발생 시 효율적인 초기대응을 하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

❍ 유해화학물질 취급사업장 관리실태 및 개선계획(‘12.10.22.)

- 유관기관(소방서, 구청, 한강유역환경청) 합동점검 실시

❍ 유해화학물질 취급업체에 대한 관·군 합동순찰 체계정립 요청

( ‘14.3.14. 수도방위사령부)

- 수도서울 대상 주체가 불분명한 테러가능성 고조 및 합동순찰 정례화

□ 추진배경

❍ 유독물취급사업장 및 대학교 실험실에서 취급 부주의, 안전수칙 미준수로 크고 작은 사고가 발생하고 있어 안전관리 실태 점검 필요

❍ 시·자치구·소방서·군부대 합동점검을 통해 사고 발생시 유관기관간 신속 대응체계 구축

2		추진방향

□ 화학물질 취급장에 대한 합동점검으로 화재·누출 등 사고대비 안전관리 강화

□ 취급시설 및 화학물질 유통 관리 실태 파악

□ 화학사고 발생 대비 대응체계 강화

3		세부점검계획

□ 점검기간 : ‘14. 4.14(월)~ 6. 13(금) (2개월)

❍ 유독물취급사업장 : ‘14.5.7(월) ~ 5.8(목) - 성동구 관내

❍ 대학교 실험실 : ‘14. 5.9(월) ~ 5.21(수) - 기간 중 3일

(한양대 9일, 건국대 19일, 세종대 21일)

□ 점검대상 : 8개소

❍ 유해화학물질 취급사업장 : 8개 사업장(알선판매 제외)

❍ 대학교 실험실 : 3개 대학

- 3개 대학교 1개 학부실험실 이상 점검하고 전파토록 요청

□ 점검방법 : 합동점검

❍ 유독물 취급사업장은 자치구(유독물담당) 주관, 대학교 실험실은 소방서(위험물담당) 주관으로 일정협의 후 점검 실시

❍ 지도·점검은 3인 1조로 운영하되, 법령 위반사항 발견시 확인서를 징구하되, 6하 원칙에 의해 명확히 작성

❍ 유해화학물질 취급시설 점검표(붙임4) 또는 지도점검 규정에 있는 서식 등 활용 점검

□ 중점 점검사항

유독물 취급사업장

- 자치구 주관

❍ 취급시설 설치·관리기준 준수 등 안전관리 실태 분야

- 폭발·누출 등에 대비한 취급시설 기준, 유독물·위험물 등 관리자 선임·교육, 관리대장 기록 여부, 취급 물질의 판매·유통실태 등

❍ 화학물질 관리대장 기록여부 등 판매·유통관리 실태 확인

❍ 외부인 출입통제 등 보완관리 실태

❍ 자체방제계획 등 수립 및 비상상황 대비 적정성 여부

❍ 작업중 안전장비 착용(구비) 등 안전조치 이행 여부

- 현장 점검시 사실 확인 및 유독물 취급자에 대한 안전교육 실시 여부 등

대학교 실험실

- 소방서 주관

❍ 실험실내 알코올 보관용기 및 가스시설 등 화재 취약요인 존재 여부

❍ 위험물 저장·취급기준 및 실험시약 반·출입 등 관리상태

❍ 기 작성된 유해화학물질 취급업소 관리카드 정비

❍ 소화기, 경보시설 등 소방시설의 작동·유지 관리의 적정여부

□ 점검결과 조치

❍ 안전사고 우려 사업장 즉시 개선조치

- 경미한 사항에 대하여 즉시 조치토록 안내

- 필요시 안전진단을 받는 등 안전관리대책 강구

❍ 위반사업장에 대해서는 유해화학물질관리법, 위험물안전관리법  규정에 따라 행정조치

❍ 유사시 신속 대응토록 사업장 비상연락체계 유지

4		행정사항

□ 합동점검은 점검기간(‘14. 4.14~ 6.13) 내에서 기관별 실정을 고려하여 탄력적으로 합동점검 조치(자치구, 소방서, 군부대)

□ 지적사항에 대하여 사업장에 통보하여 즉시 시정토록 조치(자치구, 소방서)

□ 점검결과는 6.13(금)까지 점검한 결과를 붙임(5)에 의거 6. 27(금)까지 제출(자치구, 소방서 → 시).

붙임  1. 점검대상 유독물취급사업장 및 대학교 실험실 현황

2. 서울소재 대학교 실험실 현황.  끝.

[붙임 1]

점검대상 유독물취급사업장 및 대학교 실험실 현황

구분	점검 사업장	유독물 취급사업장						대학교 실험실		비고
		계	제조	판매	보관저장	운반	사용	대학교	학부
서울시	146	114	2	95	0	7	10	32	51
종로구	13	10		9		1		3	6
중 구	24	23		23				1	2
용산구	1	0		0				1	1
성동구	8	8	0	7			1	1	1
광진구	3	0		0				2	4
동대문구	5	3		2		1		2	3
중랑구	0	0		0				0
성북구	6	0		0				6	8
강북구	2	1		1				1	1
도봉구	1	0		0				1	1
노원구	6	2		0			2	4	6
은평구	0	0		0				0
서대문구	2	0		0				2	5
마포구	6	4		0		1	3	2	3
양천구	4	4		1		1	2	0
강서구	2	2		0		1	1	0
구로구	11	10		10				1	1
금천구	9	9	2	7				0
영등포구	31	31		31				0
동작구	2	0		0				2	4
관악구	2	1		1				1	3
서초구	6	4		2		2		2	2
강남구	1	1		0			1
송파구	1	1		1				0
강동구	0	0		0				0

[붙임 2]

서울소재 대학교 실험실 현황

연번	학 교 명	학 과 (학 부)	관할소방서
1	상명대학교	공업화학과	종로
		화학과
2	한국방송통신대	환경보건학과
		농학과
3	서울대학교	의예과
		치과
4	동국대학교	화공생물공학과	중부
		화학과
5	건국대학교	화학과(과학관)	광진
		화학생물공학부
6	세종대학교	화학과(충무관)
		나노신소재공학부
7	한양대학교	응용화공생명공학부(신소재공학관)
8	숙명여자대학교	자연과학부	용산
9	경희대학교	화학과	동대문
10	서울시립대학교	화학공학과
		신소재공학과
11	고려대학교	화공생명공학과	성북
		신소재공학부
12	고려대학병설보건대학	환경보건학과
13	국민대학교	생명나노화학과
		신소재공학부
14	동덕여자대학교	응용화학과
15	서경대학교	화학생명공학부
16	성신여자대학교	생명과학·화학부
17	서강대학교	화공생명공학전공	마포
		화학전공(자연과학부)
18	홍익대학교	신소재화공시스템공학부
19	덕성여자대학교	화학전공(자연과학부)	도봉
20	동양미래대학	생명화공과	구로
21	광운대학교	화학공학과	노원
22	삼육대학교	화학과
23	서울과학기술대학교	정밀화학과
		신소재공학과
		화학공학과
24	서울여자대학교	화학과
25	서울대학교	화학교육과	관악
		화학부
		화학생물공학부
26	숭실대학교	환경화학공학과	동작
		유기신소재파이버공학과
		화학과
27	중앙대학교	자연과학
28	서울교육대학교	과학교육과	서초
39	카톨릭대학교	의예과
30	연세대학교	화공생명공학부	서대문
		생화학과
		화학과
31	이화여자대학교	분자생명과학부
		과학교육과
32	성신여대 미아캠퍼스	생명과학·화학부	강북