유량계 및 수위계 월간(정기)점검일지

2014년  3 월  26 일  수요일

점검 내용	점검 결과	조치 사항	비 고
◦ 외함 및 전원설비 - 외함 보존 상태 - 실내조명 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음
◦ 전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
◦ 계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
◦ 유량계실 - 침수 여부 - 센서탈락 여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전 여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
◦ 수위계 - 외관상태 - 센서탈락 여부 - 수위계 동작상태 - 신호전송상태 - 콘트롤러 지시값 이상유무	이상 없음