물재생센터별 유량계 설치현황

(`16.1월 현재)

□ 센터별 유량계 설치현황(총괄)

(단위 : 대수)

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계
유입량
방류량
송풍량
기 타

※ 기타 : 슬러지량, 약품량, 연료량, 용수공급량 등

□ 종류별

(단위 : 대수)

구 분					계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
총 계
종류별	초음파식
		접촉식
		비접촉식
			초음파식 (개수로)	소 계
				접촉식
				비접촉식
				레이더식(비)
			초음파식 (관거식)	소 계
				접촉식
				비접촉식
	전자식
	기타식
		차압식
		질량식
		용적식
		기계식
		와류식

물재생센터별 유량계 설치현황

□ 종류별

(`16.1월 현재)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계	총 계
	초음파식 계
	초음파식 (개수로)	소계
		접촉식
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식
	기 타(차압식등)
유입	계
	초음파식 (개수로)	소계
		접촉식
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식
	기 타(차압식등)
방류	계
	초음파식 (개수로)	소계
		접촉식
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식
	기 타 (차압식등)
기타	계
	초음파식 (개수로)	소계
		접촉식
		비접촉식
	초음파식 (관거식)	소계
		접촉식
		비접촉식
	전자식
	기 타 (차압식등)

※ 공기량계, 가스량계 포함

[첨부1]

□ 공정 및 관리등급별

(단위 : 대수)

공 정 별			관리등급	계	중랑	난지	탄천	서남	비 고
합 계
수처리 시 설	침사･유입 펌프실	유입수량							유량계 종류 기입
	최초침전지	생오니량
		반류수량
	생물반응조	송풍량
	최종침전지	반송오니량
		잉여오니량
	방류펌프장	방류수량
	용수공급동	용수공급량
		재이용수
오니 처리 시설	농축조	생오니량
		가부농가압수량
		잉여오니량
		약품공급량
		소화조 이송량
	소화조	순환오니량
		오니유입량
		저류조유입량
		농축조유입량
		중력조유입량
		잉여오니량
		가스교반량
		가스발생량
	탈수기동	오니공급량
		오니이송량
		용수공급량
		약품공급량
	슬러지 처리시설	연료공급량
		스팀공급량
		보일러급수량
		방류수량
		유동공기량
		공정수량
		공기댐퍼량
	가스홀더	가스발생량
		가스공급량
		잉여가스량
	발전･보일러동	경유공급량
		가스공급량
위생 처리 시설	투입조 저류조	상등수이송량
		소화조이송량
	농축조	상징수이송량
		분배조이송량
		오니유입량
		약품공급량
		농축오니이송량

❍ A급 :  대(%), B급 :   대(%), C급 :   대(%)

[첨부2]

물재생센터 유량계 교정검사 실시현황

(`16.1월 현재)

설치대수/검사대수

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
종류별	계
	유입	소계
		초음파식 (접촉식)
		초음파식 (비접촉식)
		전자식
	방류	소계
		초음파식 (접촉식)
		초음파식 (비접촉식)
		전자식
	기타	소계
		초음파식 (접촉식)
		초음파식 (비접촉식)
		전자식
		기 타 (차압식등)

※ 자체 비교측정검사 포함

□ 교정검사 실시 세부내용

￮ 유입유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
계
중랑
난지
탄천
서남

￮ 방류유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
계
중랑
난지
탄천
서남

￮ 기타유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
계
중랑	소계
난지	소계

￮ 기타유량계

(단위 : 대수)

구 분	설치위치	규 격	형식	수량	교정검사 실적
					검사년월	검사기관	비고
탄천	소계
서남	소계

※ 기타 유량계는 환경관리공단 기술진단시(5년마다 실시) 계약내용에 따라 표본 비교측정 검사실시

〔첨부3〕

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
중랑 총계
수처리과 합계
제2 처리장	소 계

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제3 처리장	소 계
제4 처리장

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
오니처리과 합계
제2 처리장	소계

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황	비 고
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월
제3 처리장	소계

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제3 처리장	소 계

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
위생처리시설	소 계
	기계 농축기 동
	배양조 동
	저류조 동
	중력농축조동

중랑물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
건조처리시설	소 계
	보일러

난지물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
난지 총계
수처리과 합계
제1 처리장	소 계
제2 처리장	소 계

난지물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제2 처리장
상암 오수 펌프장	소계

난지물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
오니처리과 합계
제1 처리장	소 계
	발전기동

난지물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제1 처리장

난지물재생센터 유량계 설치현황

(‘14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제2 처리장	소계

난지물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제2 처리장
기타	소계
	소계

탄천물재생센터 유량계 설치현황

(’14. 1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
합 계
제1 처리장	소 계
제2 처리장	소 계

탄천물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
오니 처리장	소 계

서남물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
합 계
제1 처리장

서남물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제1 처리장	소계
방류펌프장
방화2중계펌프장

서남물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
제2 처리장	소 계

서남물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈도	내 용
제2 처리장	소 계

서남물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
합 계
슬러지소각	소 계

서남물재생센터 유량계 설치현황

(’14.1월 현재)

구 분		종 류	설치위치	용 도	규 격	수량 (set)	바이패스		제작사	설치 년도	정 도 검 사		고장 및 교체 현황
처리장	시설별						유․무	밸브수량			횟수	시 행 년 월	빈 도	내 용
슬러지소각
위생 처리	소 계