2016년 하반기 유량계 점검결과 개선사항 처리결과

(중부수도사업소)

유량계명	지 적 사 항	조 치 결 과(예정)	비고
구기증압장 외 6개소	○ 압력트랜드 추가	자동제어설비 용역업체에 작업지시하여 처리예정
CB-15	○ 유량계 고장	- 수리완료(16.12.2)
CB-03 외 5개소	○ 압력트랜드 수정	유량웹시스템 유지보수 업체에 작업지시하여 처리예정