배수지 유량계 점검표

□ 점검대상 : 11개소

□ 점검기간 : 2021. 10. 1. ~ 10. 31.

점 검 항 목	유량계 명칭
	낙성대배수지 (1500mm)	대방배수지 (2400mm)	상도배수지 (1200mm)	신림6배수지 (600mm)	봉현배수지 (500mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	10월 1일	10월 1일	10월 1일	10월 1일	10월 1일

배수지 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	금천배수지 유출수 (1500mm)	선우배수지 유출수 (700mm)	남현배수지 유입 (400mm)	독산배수지유출 (900mm)	국사봉배수지
					자연유입 (600mm)	자연유출 (600mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	유량계 헌팅	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
검 검 일	10월 4일	10월 4일	10월 4일	10월 4일	10월 4일	10월 4일

아리수올림터 유량계 점검표

□ 점검대상 : 5개소

□ 점검기간 : 2021. 10. 1. ~ 10. 31.

점 검 항 목	유량계 명칭
	봉천9(증)-유출 (200mm)	사당3(증)-유입 (25m)	신대방(증)-유출 (300mm)	법원(가)-직송 (150mm)	신림7(증)-유출 (300mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	10월 6일	10월 6일	10월 6일	10월 6일	10월 6일

중블록 유량계 점검표

□ 점검대상 : 10개소

□ 점검기간 : 2021. 10. 1. ~ 10. 31.

점 검 항 목	유량계 명칭
	NBM-2 (1650mm)	NBM-3 (600mm)	NBM-4 (500mm)	NBM5 (700mm)	NBM6 (400mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	10월 7일	10월 7일	10월 7일	10월 7일	10월 7일

중블록 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	NBM-7 (600mm)	NBM-8 (600mm)	NBM-9 (1,500mm)	NBM10 (600mm)	NBM11 (400mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	10월 12일	10월 12일	10월 12일	10월 14일	10월 14일