배수지 유량계 점검표

□ 점검대상 : 9개소

□ 점검기간 : 2018. 04. 01. ～ 04. 30.

점 검 항 목	유량계 명칭
	반포배수지 자연수 (1800mm)	서초배수지 (1500mm)	양재배수지 (700mm)	봉은유입 (1000mm)	봉은유출 (1000mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	미사용	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	미사용	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	미사용	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	미사용	양 호	양 호
점 검 일	4월 6일	4월 25일	4월 20일	4월 10일	4월 10일

배수지 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	삼성배수지 유입수 (1000mm)	삼성배수지 유출수 (800mm)	수서배수지 유입수 (900mm)	수서배수지 유출수 (900mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	4월 10일	4월 10일	4월 12일	4월 12일

가압장 유량계 점검표

□ 점검대상 : 7개소

□ 점검기간 : 2018. 04. 01. ～ 04. 30.

점 검 항 목	유량계 명칭
	우면산낙성대 (1500mm)	우면산가압장 (1200mm)	방배가압수 (1200mm)	일원가압장 (보충250mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	4월 20일	4월 20일	4월 11일	4월 5일

가압장 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	일원가압장 (직송500mm)	반포가압장 (300mm)	내곡가압장 (직송400mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호
점 검 일	4월 5일	4월 6일	4월 4일

중블록 유량계 점검표

□ 점검대상 : 6개소

□ 점검기간 : 2018. 04. 01. ～ 04. 30.

점 검 항 목	유량계 명칭
	KNM-2 [암 사] (700mm)	KNM-3 [반포유입] (1650mm)	KNM-4 [방배낙성대] (1200mm)	KNM-5 [방배가압] (1200mm)	KNM-7 [우면산유입] (1800mm)	KNM-8 [방배유입] (1800mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
검 검 일	4월 20일	4월 6일	4월 11일	4월 11일	4월 20일	4월 11일