▣ 유수율 저조 가압 급수지역 집중 누수탐지 결과(6개 가압장)
연번	중블록명	소블록명	위치	적출위치	조치내용	비고
1	대현산1-2	대현산가07	종로구 삼청동 28-49 삼청가압장	삼청동 63-57	누수복구의뢰	가회,삼청동
2		대현산가08		누수처없음		원서,계동
3	대현산5	대현산가05	종로구 옥인동 45-27 효자가압장	옥인동 47-250	누수복구의뢰	신교,옥인,누상동
	낙산1			누수처없음		효자,누하동
4	북악가1	북악유출02-02	종로구 평창동 515-2 평창1가압장	평창동 403-2	누수복구의뢰	평창동
5	낙산	대현산가4	종로구 창신동 산6-25 낙산가압장	누수처없음		성북 삼선동1가
		대현산1-13		삼선동2가 310 번지	누수복구의뢰	성북 삼선동2가
				삼선동2가 362 번지	누수복구의뢰
6	대현산1-1	대현산01-06	종로구 창신동 산6-25 낙산가압장	창신동 130-66	누수복구의뢰	창신동
				창신동 595 번지	누수복구의뢰
				창신동 687-28	누수복구의뢰
				창신동 693-1	누수복구의뢰
		대현산81		누수처없음		종로5,6가동
		대현산01-07		숭인동 234-8	누수복구의뢰	숭인동
7	북악1	북입01-47	성북구 성북동 63-46 성북2가압장	성북동 243-23	누수복구의뢰	성북동
				성북동 109-6	누수복구의뢰
		북입02-17		누수처없음		정릉2동
8	월곡중	월곡08	성북구 종암동 32-4 종암(증)가압장	누수처없음		종암동