문서번호	요금과-19201
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조

유수율현황 및 분석보고

2014. 07. 16

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 전년대비 누계(1-5월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	94.97	89.32	98.98	97.73	96.22	93.25	92.84	96.99	95.62
2013년	94.08	86.95	97.76	96.02	94.95	92.38	92.70	95.76	98.13
증 감	0.89	2.37	1.22	1.71	1.27	0.87	0.14	1.23	-2.51

○ 당월(5월) 전년대비                                                                                                                  (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	95.06	88.71	104.23	96.21	96.49	92.17	91.89	94.22	100.35
	2013년	94.50	86.93	102.90	95.82	94.54	92.26	91.08	94.51	102.13
	증감	0.56	1.78	1.33	0.39	1.95	-0.09	0.81	-0.29	-1.78

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-4월	373,722	365,693	-8,029	-2.15	39,432	38,597	-835	-2.12	0.03
	5 월	99,086	98,440	-646	-0.65	10,414	10,331	-83	-0.80	-0.15
	6 월	100,709	98,773	-1,936	-1.92	10,544	10,178	-366	-3.47	-1.55
	7월(14일)	46,667	47,731	1,064	2.28	4,885	4,970	85	1.74	-0.54
조정량	1-4월	351,166	346,985	-4,181	-1.19	38,015	37,637	-378	-0.99	0.20
	3 월	86,357	87,431	1,074	1.24	9,918	9,998	80	0.81	-0.43
	4 월	92,204	92,569	365	0.39	9,444	9,469	25	0.26	-0.13
	5 월	93,635	93,581	-54	-0.06	10,716	10,768	52	0.49	0.55

3.  상반기 예상유수율 및 최근 2개월 목표대비 유수율

전년대비 유수율 증가율이 높아 과대 중블록이 많이 발생되고 있어,  상반기평가에서 과대유수율 블록이 발생되지 않도록 6월 중블록별 유수율 관리에 다각적인 노력이 요구됨 .

○ 서 대 문

구 분	사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
상반기 예상(%)	98.64	97.27	99.28	94.10	99.63	100.16	97.74	95.04
목 표 (%)	97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
최근2개월(%)	100.08	96.78	101.75	85.30	106.45	105.15	93.65	96.03
증 감 (%)	2.68	-0.56	5.08	-11.42	8.23	7.67	-5.66	-0.91

○ 마  포

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
상반기 예상(%)	98.13	102.28	98.58	100.89	94.57	94.44
목 표 (%)	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
최근2개월(%)	101.96	99.39	106.84	102.07	100.01	100.61
증 감 (%)	5.45	1.28	8.85	6.63	4.61	6.86

○ 은  평

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
상반기 예상(%)	100.54	101.02	100.51	98.72	100.46
목 표 (%)	98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
최근2개월(%)	100.01	101.24	103.12	98.76	100.53
증 감 (%)	1.60	2.85	4.79	0.38	2.13

4.  구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

○ 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (1-5월)	2014년	99.0	97.1	95.2	85.0	107.3	81.2	106.5	102.4
	2013년	97.7	97.8	96.3	86.0	105.8	78.0	113.4	103.2
	증 감	1.3	-0.7	-1.1	-1.0	1.5	3.2	-6.9	-0.8
공급량 증감율 (%)	4 월	1.8	-0.2	-9.9	6.4	3.8	4.2	-1.8	2.0
	5 월	-0.8	-3.1	-5.4	-8.0	2.6	3.3	-0.7	-2.5
	6 월	-3.5	-5.2	-5.8	-7.6	1.8	-2.1	-3.6	-9.4
	7월(14일)	1.7	6.9	0.0	-1.1	11.8	3.4	65.1	-6.8
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.4	-0.5	-0.8	-0.4	1.3	3.5	0.7	-3.3
	전납기2개월	8.0	7.4	8.0	8.8	7.2	10.3	5.7	5.7

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (1-5월)	2014년	99.4	112.8	94.3	110.1	90.9	97.6
	2013년	96.9	112.4	90.4	109.1	89.0	87.3
	증 감	2.5	0.4	3.9	1.0	1.9	10.3
공급량 증감율 (%)	4 월	-1.9	-16.6	-4.1	11.0	1.1	-0.7
	5 월	0.7	-1.6	-2.7	10.9	-1.5	7.5
	6 월	-7.1	-9.0	-3.9	5.8	-15.1	0.7
	7월(14일)	-1.9	3.7	0.9	9.9	-14.6	0.3
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.8	2.8	2.2	2.1	-1.1	-8.9
	전납기2개월	8.3	7.8	9.7	9.3	7.6	3.0

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
전년대비 유수율 (1-5월)	2014년	100.1	98.0	102.3	101.5	103.7
	2013년	98.5	96.5	101.9	97.8	101.8
	증 감	1.6	1.5	0.4	3.7	1.9
공급량 증감율 (%)	4 월	7.1	5.6	37.1	-12.5	-0.5
	5 월	-0.1	-0.1	5.4	-8.5	0.3
	6 월	2.2	0.6	20.8	-9.9	-0.6
	7월(14일)	1.4	8.3	8.7	-50.0	5.6
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.7	1.5	-0.9	-0.6	0.8
	전납기2개월	8.2	8.3	7.9	8.0	8.4

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(‘13.5월)

5. 가압구역 유수율

총 28개 가압구역 중 정상범위 외 가압구역 13개소(과대7,과소6)에 대한 적극적인   노력으로 정상범위 유수율 유지를 위한 다각적인 대책 추진 필요

○ 서대문구 - 16개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
1∼4월	85.1	88.3	89.7	86.4	95.5	103.2	95.3	104.6	90.8	98.6
상반기예상	87.7	94.5	90.6	87.2	93.7	100.8	94.8	92.7	92.0	93.2

구 분	북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
1∼4월	116.1	152.3	96.7	94.3	96.4	96.7
상반기예상	104.6	153.6	95.9	94.1	94.7	98.4

- 과대 가압구역 3개소, 과소가압구역 3개소 해소추진

○ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
1∼4월	102.5	92.9	94.6	124.8	95.0	130.2	95.7
상반기예상	102.7	94.3	92.6	119.5	90.5	144.7	96.6

- 과대 가압구역 3개소, 과소1개소  해소추진

○ 은 평 구 - 5개소

구 분	녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
1∼4월	93.8	82.1	88.9	86.5	137.1
상반기예상	94.1	84.0	96.2	84.7	117.4

- 과대 가압구역 1개소,  과소가압구역 2개소 해소추진

6. 향후 유수율관리 대책 추진

○ 상반기 유수율 평가 항목 적극적인 관리

- 중블록 및 가압구역 → 과대· 과소유수율 해소

※ 마지막 6월유수율 안정적인 관리노력

- 단위사업 평가시 감점 최소화 등 추진실적 점검 대비철저

○ 유수율 관리  →  8월 중 유수율 대책회의 개최

- 공급량(조정량) 증감율 및 추진사항 보고

- 유수율 부진 중블록 및 가압구역 등 관리대책 보고

- 단위사업 추진실적 부진분야 관리대책 보고 등