문서번호	요금과-18400
결재일자	2018.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조

유수율현황 및 분석보고

2018. 7. 20

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 이희대

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼5월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018목표	95.60	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
2018실적	94.79	88.79	98.57	96.43	96.41	94.15	92.44	95.66	97.65
목표대비 증 감	-0.81	-2.19	1.46	-0.99	1.29	-0.28	-2.4	-1.96	-0.11

○ 전년대비 누계(1-5월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	94.79	88.79	98.57	96.43	96.41	94.15	92.44	95.66	97.65
2017년	95.65	90.35	100.27	96.52	94.45	94.54	95.11	95.98	99.12
증감(%)	-0.86	-1.56	-1.7	-0.09	1.96	-0.39	-2.67	-0.32	-1.47

○ 당월(5월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	96.13	88.55	106.41	96.73	96.61	95.58	93.09	95.92	98.99
2017년	95.17	88.00	104.03	95.03	93.03	94.16	93.52	96.83	98.83
증 감	0.96	0.55	2.38	1.7	3.58	1.42	-0.43	-0.91	0.16

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-5월	465,460	472,909	7,449	1.60	49,657	50,577	920	1.85	0.25
	1 월	93,242	96,538	3,296	3.53	9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2 월	84,815	88,730	3,915	4.62	9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3 월	95,007	96,580	1,573	1.66	10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4 월	93,531	93,479	-52	-0.06	9,993	9,993	0	0	0.06
	5 월	98,865	97,582	-1,283	-1.30	10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6 월	98,804	98,599	-205	-0.21	10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
조정량	1-5월	445,208	448,266	3,058	0.69	49,789	49,853	64	0.13	-0.56
	1 월	84,241	87,472	3,231	3.84	9,917	10,172	256	2.57	-1.27
	2 월	85,483	87,599	2,116	2.48	8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3 월	88,116	87,884	-232	-0.26	10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4 월	93,283	91,507	-1,776	-1.90	9,570	9,364	-206	-2.15	-0.25
	5 월	94,085	93,804	-281	-0.30	11,097	11,091	-6	-0.05	-0.25

○ 공급량 분석

- 5월이후 공급량 감소⇒ 전년대비-3.02%감소(본부전체-0.21%감소)

- 기간제 근로자등 탐지를 통한 누수적출로 일2.6천㎥감소

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증,감사항 발생

- 향후추진계획

․ 배급수관 정비사업등으로 노후관 및 불용관 정비

․ 계측불량 중블록에 대한 경계 밸브점검 및 정비

○ 조정량 분석

- 조정량은 전년에 비해 소폭 감소추세.

- 5월(7월납기) 전체조정량은 전년대비6천㎥감소

․ 가정용 33천㎥증가(은평구 백련산로37 963세대입주등)

․ 공공용 45천㎥감소(마포구 한강난지로162 전년동기누수등)

․ 일반용 4천㎥감소(은평구 통일로1050 롯데몰 영업부진등)

․ 욕탕용 10천㎥증가(은평구 불광천길536 영업개시등)

3.  중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위 : %)

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	99.4	95.3	100.9	106.3	78.2	103.0	99.9
	2017년	100.4	98.3	108.4	110.9	84.0	94.1	95.0
	증 감	-1.00	-3.00	-7.50	-4.6	-5.8	8.9	4.9

○ 마 포 구

(단위 : %)

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	99.0	109.3	96.8	100.4	95.0	86.8
	2017년	102.9	119.2	100.8	101.5	98.3	80.8
	증 감	-3.90	-9.90	-4.00	-1.10	-3.30	6.00

○ 은 평 구

(단위 : %)

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	97.4	98.2	97.5	96.2	95.9
	2017년	97.5	100.9	86.8	112.8	89.5
	증 감	-0.10	-2.70	10.70	-16.6	6.4

첨  부 : 2018년 5월까지 유수율 현황  1부      끝.