「10.1 유전자변형식품의 시험법」 개선 제안서

현  행

개선안 (제출의견)

제출기관 및 사유

표 1. 유전자변형 콩의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목 적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머 /프로브	염기서열
구조유전자	RRS (GTS40-3-2) (121 bp)	RRS 01-5'	5'-CCT TTA GGA TTT CAG CAT CAG TGG-3'
		RRS 01-3'	5'-GAC TTG TCG CCG GGA ATG-3'
		RRS-Taq	5'-FAM-CGC AAC CGC CCG CAA ATC C-TAMRA -3'
	MON89788 (139 bp)	MON89788-5'	5'-TCC CGC TCT AGC GCT TCA AT-3'
		MON89788-5'	5'-TCG AGC AGG ACC TGC AGA A-3'
		MON89788-Taq'	5'-FAM-CTG AAG GCG GGA AAC GAC AAT CTG-TAMRA-3'
	A2704-12 (64 bp)	KVM175-5'	5'-GCA AAA AAG CGG TTA GCT CCT-3'
		SMO001-3'	5'-ATT CAG GCT GCG CAA CTG TT-3'
		A2704-12-Taq	5'-FAM-CGG TCC TCC GAT CGC CCT TCC-TAMRA-3'

표 1. 유전자변형 콩의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목 적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머 /프로브	염기서열
구조유전자	RRS (GTS40-3-2) (121 bp)	RRS 01-5'	5'-CCT TTA GGA TTT CAG CAT CAG TGG-3'
		RRS 01-3'	5'-GAC TTG TCG CCG GGA ATG-3'
		RRS-Taq	5'-FAM-CGC AAC CGC CCG CAA ATC C-TAMRA(BHQ1) –3’
	MON89788 (139 bp)	MON89788-5'	5'-TCC CGC TCT AGC GCT TCA AT-3'
		MON89788-5'	5'-TCG AGC AGG ACC TGC AGA A-3'
		MON89788-Taq	5'-FAM(VIC)-CTG AAG GCG GGA AAC GAC AAT CTG-TAMRA(BHQ1)-3’
	A2704-12 (64 bp)	KVM175-5'	5'-GCA AAA AAG CGG TTA GCT CCT-3'
		SMO001-3'	5'-ATT CAG GCT GCG CAA CTG TT-3'
		A2704-12-Taq	5'-FAM(ABY)-CGG TCC TCC GAT CGC CCT TCC- TAMRA(BHQ1)-3’

서울시보건환경연구원

RT-PCR을 이용한 유전자변형 콩의 정성분석에서 “표 1. 유전자변형 콩의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브”에서 FAM 프로브 이외의 다른 프로브도 호환하여 사용함으로써 동시분석이 가능함.

검사시간 단축, 비용절감, pippetting error 최소화 등으로 분석의 정확성과 용이성을 확보하여 검사의 효율성을 제고하고자 함.

RRS, MON89788, A2704-12 이외의 다른 이벤트에 대해서도 Multiplex RT-PCR로 동시분석이 가능하도록 프로브 호환을 건의함.

※ 수인성식품매개질환 실험실 진단 실무 지침 2017 (질병관리본부 감염병분석센터)

- 노로바이러스의 분자생물학적 검사법 FAM/JOE, VIC/FAM  수록 (p. 71)