[별지 제3호서식] (개정 2010.12.2)
유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 옥수역 하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 기본 및 실시설계 용역 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 한강사업본부(녹지관리과)
분야	‘유지관리부서’ 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
식재	- 교각 하부 자연관수가 불가하고 일조량이 적은 구간은 식물의 정상적인 생육 및 유지관리에 문제가 있으므로 설계 시 교각 하부 식재 지양 - 교각 기둥에 덩굴류 식물 등 식재 시 교각의 균열발생 여부 점검 등 안전관리에 지장을 초래할 수 있으므로 설계 시 고려 필요
시설물	-
조명	-
녹지관리과 녹지7급 윤 정 환 (서명 또는 인) 녹지관리과장 이 정 환 (서명 또는 인)
※ 작성방법 ① 시설물 및 분야별로 구분 작성 ② 심의 요청시 작성하여 제출 ③ 검토의견서의 분량은 제한 없음 ④ 유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견 회시공문을 첨부하여 제출
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕