강일육교 유지관리 인계 ․ 인수서

▢ 시설물명 : 강일육교

▢ 위   치 : 강일2지구 ~ 강일지구(서울외곽순환고속도로 횡단)

▢ 시설물 개요

〇 규    모 : 폭 26m, 연장 51.2m

〇 구조형식 : 상부(steel box), 하부(역T형)

- 설계하중 DB-24

▢ 준공년도 : 2010년

▢ 인계 ․ 인수목록 : 별첨

붙임 : 시설물 유지관리 인수 ․ 인계 목록 1부.

공사 관련

1-1. 최근 3년간 보수 ․ 보강 실적

(단위 : 천원)

구분	공사명	보수기간	보수내역	금액	시공사	비고
2012	합동점검 지적사항(1차)	2012. 5.23~ 2012.12.20	교량명판 분실 탄성포장 들뜸 점검계단 침하 등	-	계룡건설	SH
2013	합동점검 지적사항(2차)	2013. 4.11~ 2013.12.22	난간 연석 열화 강박스 재도장 보도측 배수시설 철거 등	-	계룡건설	SH
2014	합동점검 지적사항(3차)	2014. 3. 6~ 2014. 7. 4	배수연결관 접속상태 불량 빗물유입구 청소 등	-	계룡건설	SH

1-2. 2014년 진행중인 공사

(단위 : 천원)

공사명	공종	공사기간	발주액	계약액	준공액	잔 액
해당사항 없음

본예산①	전년도 이월액②	예산현액 ①+②	지출액	현잔액	사고이월 예상액
해당사항 없음

1-3. 2014년 보수 ․ 보강 예산

(단위 : 천원)

공사명	공종	사업비	비고
해당사항 없음

용역 관련

2-1. 최근 3년간 점검, 진단 지적 및 조치사항

(단위 : 천원)

구분	용역명	기간	용역비	용역사	주요 지적사항	조치결과
2010	강일육교 초기점검용역	09. 9.14~ 10. 3.31	32,800	엔이티 엔지니어링	용역결과 보고서 참조	-
2013	강일육교 정밀점검용역	13. 4. 8~ 13. 7. 7	18,700	대신이엔지	용역결과 보고서 참조	-

2-2. 2014년 진행중인 용역

(단위 : 천원)

구분	용역명	기간	용역비	용역사	주요 지적사항	조치결과
해당사항 없음

2-3. 2015년 안전점검, 진단 예산

(단위 : 천원)

용역명	용역비	비고
해당사항 없음

현안사항 및 기타

구분	내용	비고
해당사항 없음

인수 ․ 인계 도서 목록

연번	도 서 명	수량	이관(사업소)
1	설계도면	2	〇
2	초기점검 용역보고서	2	〇
3	CD(설계도면 및 보고서)	2	〇

고덕교 유지관리 인계 ․ 인수서

▢ 시설물명 : 고덕교

▢ 위   치 : 강일동입구 교차로 ~ 강동공영차고지(고덕천 횡단)

▢ 시설물 개요

〇 규    모 : 폭 20m, 연장 40m

〇 구조형식 : 상부(preflex girder), 하부(역T형)

- 설계하중 DB-24

▢ 준공년도 : 2010년

▢ 인계 ․ 인수목록 : 별첨

붙임 : 시설물 유지관리 인수 ․ 인계 목록 1부.

공사 관련

1-1. 최근 3년간 보수 ․ 보강 실적

(단위 : 천원)

구분	공사명	보수기간	보수내역	금액	시공사	비고
2012	합동점검 지적사항(1차)	2012. 5.23~ 2012.12.20	난간 연석부 열화보수 호안블럭 침하 등	-	계룡건설	SH
2013	합동점검 지적사항(2차)	2013. 4.11~ 2013.12.22	보도 탄성포장 들뜸 교면포장 종방향 균열 배수구 연결관 미설치 등	-	계룡건설	SH
2014	합동점검 지적사항(3차)	2014. 3. 6~ 2014. 7. 4	차선 재도색 출입부 설치 등	-	계룡건설	SH

1-2. 2014년 진행중인 공사

(단위 : 천원)

공사명	공종	공사기간	발주액	계약액	준공액	잔 액
해당사항 없음

본예산①	전년도 이월액②	예산현액 ①+②	지출액	현잔액	사고이월 예상액
해당사항 없음

1-3. 2014년 보수 ․ 보강 예산

(단위 : 천원)

공사명	공종	사업비	비고
해당사항 없음

용역 관련

2-1. 최근 3년간 점검, 진단 지적 및 조치사항

(단위 : 천원)

구분	용역명	기간	용역비	용역사	주요 지적사항	조치결과
2010	고덕교 초기점검용역	09. 9.14~ 10. 3.31	30,000	엔이티 엔지니어링

2-2. 2014년 진행중인 용역

(단위 : 천원)

구분	용역명	기간	용역비	용역사	주요 지적사항	조치결과
해당사항 없음

2-3. 2015년 안전점검, 진단 예산

(단위 : 천원)

용역명	용역비	비고
해당사항 없음

현안사항 및 기타

구분	내용	비고
해당사항 없음

인수 ․ 인계 도서 목록

연번	도 서 명	수량	이관(사업소)
1	설계도면	2	〇
2	초기점검 용역보고서	2	〇
3	CD(설계도면 및 보고서)	2	〇