유해․위험기계기구 현황

■크레인

2016.01

설치장소			설비명	용량 (톤,㎥)	설치 년도	검사일자	검사결과	차 기 검사일	비 고
취수장	펌프장		크레인	10.0	1991	2015.4	합격	2017.4
	염소실		호이스트1	2.8	1991	2015.4	합격	2017.4
			호이스트2	2.0	1991	2015.4	합격	2017.4
			호이스트3	2.0	2009	2015.4	합격	2017.4
정수장	1 정 수 장	송수실	천정크레인	10.0	1991	2015.4	합격	2017.4
		오니처리본관	천정크레인	3.0	1991	2015.4	합격	2017.4
		배출수지	지브크레인	0.5	1991	1991.4	합격	비대상
		배수펌프실	호이스트	7.5	1991	2015.4	합격	2017.4
		여과지	호이스트	5.0	1991	2015.4	합격	2017.4
		약품실	호이스트	2.0	1999	2015.4	합격	2017.4
		염소실	호이스트	2.0	1991	2015.4	합격	2017.4
		활성탄흡착지	호이스트	2.0	2011	2014.2	합격	2016.2
			호이스트	1.0	2011	2011.2	합격	비대상
		중계펌프장	호이스트	10.0	2011	2014.2	합격	2016.2
			크레인	10.0	2011	2014.2	합격	2016.2
		오존접촉지 (회수조)	호이스트	1.0	2011	2011.2	합격	비대상
			호이스트	1.0	2011	2011.2	합격	비대상
	2 정 수 장	송수실	크레인	7.5	2010	2015.2	합격	2017.2
			호이스트	7.5	2010	2015.2	합격	2017.2
		염소실	크레인	3.0	2010	2015.2	합격	2017.2
		배수펌프장	호이스트	3.0	2010	2015.2	합격	2017.2
		여과지	호이스트	2.0	2010	2015.2	합격	2017.2	중층
			호이스트	2.0	2010	2015.2	합격	2017.2	중층
			호이스트	2.0	2010	2015.2	합격	2017.2
			호이스트	1.0	2010	2010.2	합격	비대상
			호이스트	1.0	2010	2010.2	합격	비대상
		탈수기동	호이스트	5.0	2009	2015.2	합격	2017.2
		막여과	크레인	1.0	2010	2010.1	합격	비대상	침지식
			호이스트	2.0	2010	2015.2	합격	2017.2	침지식
			호이스트	2.0	2010	2015.2	합격	2017.2	침지식
			호이스트	1.0	2010	2010.7	합격	비대상	가압식
			호이스트	1.0	2010	2010.7	합격	비대상	가압식
		오존접촉지	호이스트	1.0	2010	2010.6	합격	비대상
		다목적관리동	호이스트	1.0	2010	2010.6	합격	비대상
		배출수지	지브크레인	0.5	2010	2010.6	합격	비대상

■압력용기

2015.01

설치장소			설비명	용량 (톤,㎥)	설치 년도	검사일자	검사결과	차 기 검사일	비 고
정수장	1 정 수 장	여과지	압력용기	0.5	2005	2014.2	합격	2016.2
		배출수	압력용기	0.4	1998	2014.2	합격	2016.2
		약품투입실	압력용기	0.4	2001	2014.2	합격	2016.2
	2 정 수 장	송수실	수충격 완화 설비(압력용기)	25	2009	2014.2	합격	2016.2	금천
			수충격 완화 설비(압력용기)	25	2009	2014.2	합격	2016.2	금천
			수충격 완화 설비(압력용기)	25	2009	2014.2	합격	2016.2	우장산 목동
			압력용기 (용수 자동공급장치)	0.5	2009	2014.2	합격	2016.2
			압력용기 (성산 가압장급수펌프)	0.2	2009	2014.2	합격	2016.2
		탈수기동	압력용기	8.0	2009	2014.2	합격	2016.2
			압력용기	0.5	2009	2014.2	합격	2016.2
		막여과	압력용기	4.0	2010	2015.2	합격	2017.2	가압식
			압력용기	4.0	2010	2015.2	합격	2017.2	가압식
			압력용기	3.0	2010	2015.2	합격	2017.2	침지식
			압력용기 (에어드라이어)	0.042	2010	2015.4	합격	2017.4	침지식
			압력용기 (에어드라이어)	0.042	2010	2015.4	합격	2017.4	침지식