[별표 2]

유해화학물질 안전점검표

◆ 부서:중앙공급실	◆ 점검책임자: 백현자	점검일시 : 2022. 6. 2.
점 검 항 목			점검결과		비고
			적합	부적합
￭ 보관·저장
▹ 유해화학물질은 별도의 보관장소에 보관되어 있는가?			○
▹ 용기의 뚜껑은 잘 밀봉되어 있는가?			○
￭ 경고표지
▹ 유해화학물질의 용기에 물질명이 표기되어 있는가?			○
▹ 유해화학물질의 용기에 위험성 표시가 되어 있는가?			○
￭ 보호구
▹ 유해화학물질 취급장소에 안전보호구를 비치하였는가?			○
▹ 직원은 유해화학물질 취급 시, 안전보호구를 착용하는가?			○
￭ 물질안전보건자료(MSDS)
▹ 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료가 작성되어 있는가?			○
▹ 물질안전보건자료가 보관장소에 비치되어 있는가?			○
▹ 직원들은 물질안전보건자료가 비치된 장소를 알고 있는가?			○
￭ 노출·누출사고 발생시
▹ 유해화학물질에 노출 시, 응급조치방법을 알고 있는가?			○
▹ Spill Kit이 비치되어 있는가?			○
▹ 유해화학물질 취급자는 Spill Kit의 사용방법을 알고 있는가?			○
▹ 응급조치 후, 보고절차에 의거, 노출사고 보고를 하는가?			○