윤활유 구매 시방서

1. 본 시방서는 “가스교반기 오일 및 유압작동유 구매”건에 적용한다.

2. 계약자는 입찰 및 계약전 구매에 필요한 제반사항을 확인하여야 하며, 계약 후 이의를 제기하여서는 안된다.

3. 본 물품은 우리센터의 제3처리장 소화조 회전식 가스교반기 및  탈수기, 농축기 에 사용하는 윤활유로서 물품매입품의요구서 및 KS규격품에 맞는 윤활유를 납품하여야 한다.

4. 납품 또는 운반시 주변시설물 파손이나 제반안전사고에 항상 각별히 주의를 기울여야하며 납품 중 시설물의 파손 또는 인적사고 발생 시 납품자가 전적으로 민, 형사상의 모든 책임을 지며 보상하여야 한다.

5. 본 물품의 납품에 있어서 납품자와 검수자의 의견이 상반될 시에는 검수자의 의견을 우선으로 하며, 기타 구매 시방서의 해석에 이의가 있을 경우 우리센터의 해석에 우선한다.

6. 본 물품은 우리센터에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

7. 본 물품의 납품기한은 계약일로 부터 10일 이내로 한다.

8. 계약자는 본 구매를 시행함에 있어 “청렴계약을 위한 입찰특별유의서” 및 “청렴계약이행 특수조건”의 내용을 준수하여야 한다.

9. 본 구매 시방서에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한

법률 및 관련 법규에 준한다.