지적내역서

■ 대상명 : 은산빌딩

설비명	내 용	조치사항	관련법규
경보설비	◎ 지상3층 입구측 차동식 감지기 작동 불량 (1개소)	교체요함	NFSC203