함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	은평뉴타운 한옥마을(단독주택 포함) 상수도관 심도 보완조치 독촉

1. 상수도 행정발전에 기여하여 주시는 귀 공사에 감사드립니다.

2. 시설관리과-5911( ‘15.03.06.)호, -9476( ’15.04.08.)호, -7647( ‘16.03.11.)호와 관련입니다.

3. 은평뉴타운 한옥마을 및 단독주택용지내 부설된 상수도관로가 상수도관 적정 매립심도인 1.2m를 초과하여 매설되어 있는 실정으로 신규급수공사 시행에 막대한 지장을 초래하고 있고 이로 인해 민원발생이 발생되고 있는 실정입니다.

- 실제 소요공사비 산출 부과 시 매설심도가 깊어 타 지역보다 공사비 과다 부과

4. 2016.02.12. 우리사업소에서 회의개최시 요청한 상수도관 적정심도 관련 규정(급수공사 표준시방서-1.6 매설심도)을 별첨과 같이 통보하오니 조속한 민원처리를 위하여2016년 4월 6일까지 보완조치 및 그 결과를 우리 사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

첨  부 :  1. 적정심도 관련규정 1부.

2. 관련공문 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관			시설관리팀장			시설관리과장
협조자	주무관
시행	시설관리과-9346	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개