DNA 분석법을 이용한 은행나무 암ㆍ수식별 결과

□ 은행나무 암ㆍ수식별 개요

가. 암ㆍ수식별 요청 공무 접수

- 서울특별시도시기반시설본부(2015.9.11.)

나. 목적

- 서울특별시 도시기반시설본부에서 시행하는 『하남선 1-2공구 5호선 연장 지하철공사』와 관련하여 이식 예정인 은행나무에 대하여‘은행나무 DNA 성감별법’을 이용하여 수나무만을 선별 식재하여 가을철 은행나무 열매의 악취로 인한 민원을 사전에 예방하고자 함.

다. 암ㆍ수식별 요청 시료 : 총 20주

□ 은행나무 수나무 감정기법에 대한 설명

가. 본 감정법은 국립산림과학원에서 개발한 은행나무 암ㆍ수 식별 분자표지자를 이용한 분석임.

나. 은행나무 암ㆍ수 식별 분자표지자는 PCR 기법을 이용한 방법임.

1. 분석된 DNA 시료의 순도를 확증하기 위하여 암ㆍ수나무에서 공통적으로 생성되는 DNA 밴드가 관찰됨 (그림 1, ①번 밴드).

2. 수나무에서는 암나무에서는 관찰되지 않는 수나무 특이적인 DNA 밴드가 확인됨 (그림 1, ②번 밴드).

	암나무		수나무
①				①
				②

그림 1. 은행나무 암ㆍ수 식별 분자표지자 DNA 밴드 분획양상 모식도

☞ DNA 밴드 크기: ①번= 1,050bp / ②번= 690bp

☞ 암나무: ①번 DNA 밴드만 생성됨

☞ 수나무: ①번과 ②번 DNA 밴드 모두 생성됨

□ 감정 결과

※ 그림 2의 DNA 분석 결과에 따라 밴드 증폭여부를 확인한 결과(표 1)

가. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19번 시료에서 한 개의 DNA 밴드(1,050bp)만 관찰되었음.

나. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 20번 시료에서는 두 개의 DNA 밴드(690bp와 1,050bp)가 동시에 관찰되었음.

그림 2. 은행나무 암ㆍ수식별 DNA 분석 결과

은  15   16   17  18   19   20

표1. 은행나무 암ㆍ수 식별 DNA 밴드 증폭 여부 확인

No.	밴드증폭 여부		No.	밴드증폭 여부		No.	밴드증폭 여부		No.	밴드증폭 여부		No.	밴드증폭 여부
	690bp	1050bp		690bp	1050bp		690bp	1050bp		690bp	1050bp		690bp	1050bp
1	○	○	2	○	○	3	○	○	4	○	○	5	○	○
6	○	○	7	○	○	8	X	○	9	X	○	10	X	○
11	X	○	12	X	○	13	X	○	14	X	○	15	○	○
16	○	○	17	X	○	18	○	○	19	X	○	20	○	○

○: DNA 밴드 증폭, X: DNA 밴드 미증폭

□ 설명 및 고안

※ 은행나무 수나무 감정기법에 대한 설명에 따라 (그림 1, 2; 표 1 참조).

가. 그림2와 표1에서 한 개의 DNA 밴드(1,050bp)가 관찰된 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19번 시료는 암나무로부터 채취된 시료임을 부정할 수 없는 결과로 추정됨.

나. 그림2와 표1에서 두 개의 DNA 밴드(690bp, 1,050bp)가 관찰된 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 20번 시료는 수나무로부터 채취된 시료임을 부정할 수 없는 결과로 추정됨.