아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 상월초등학교

□ 위    치 : 상계10동 697

□ 관 리 자 : 상월초등학교  행정실장  김정아         ☎939-7369

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	9								9
철거 수량
실제 수량	9								9

※ 철거 수량 : 00대(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	1층 교무실	2013.12.	케이에스피	031-952-1111
2	1층 교직원식당	2013.12.	〃	〃
3	1층 인쇄실	2013.12.	〃	〃
4	1층 돌봄교실	2013.12.	〃	〃
5	1층 행정실	2013.12.	〃	〃
6	2층 보건실	2013.12.	〃	〃
7	2층 복도	2013.12.	〃	〃
8	3층 복도	2013.12.	〃	〃
9	4층 복도	2013.12.	〃	〃

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6
연번 7	연번 8	연번 9

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~9	2014.6.25	양호	없음	없음	3번 6.13 수질검사시 고장확인후 현재까지 미수리. 수리 예정 이라 함.
1~9	2014.9.29	양호	없음	없음
1~9	2014.12.22	양호	없음	없음	2014.11.05.수질검사결과 적합
1~9	2015.03.31	양호	없음	없음
1~9	2015.06.24	양호	없음	없음
1~9	2015.09.11	양호	없음	없음	3번 철거
1~9	2015.12.29	양호	없음	없음	2015.11.25. 수질검사결과 적합