아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 불암초등학교

□ 위    치 : 노원구 중계본동 366-2

□ 관 리 자 : 소속 행정실 직 주무관   ☎ 932-5581

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량		24
철거 수량		2
실제 수량		22

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	별관 1층 1-4교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
2	별관 1층 꿈터강사실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
3	별관 1층 연구실	2006	우성하이테크	032-679-2121	철거(창고보관)
4	본관 5층 6학년연구실	2006	우성하이테크	032-679-2121
5	별관 2층 3-5교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
6	본관 1층 3-4교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
7	본관1층 급식실	2006	우성하이테크	032-679-2121
8	본관2층 3-3교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
9	본관2층 3학년연구실	2006	우성하이테크	032-679-2121
10	본관2층 보건실	2006	우성하이테크	032-679-2121
11	본관2층 보건실 앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
12	본관2층 휴게실	2006	우성하이테크	032-679-2121
13	본관3층 4학년연구실	2006	우성하이테크	032-679-2121

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
14	본관3층 화장실 앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
15	본관3층 5-7교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
16	본관 3층 교과전담실	2006	우성하이테크	032-679-2121
17	본관3층 교무실	2006	우성하이테크	032-679-2121
18	본관 3층 돌봄교실	2006	우성하이테크	032-679-2121
19	본관3층 행정실	2006	우성하이테크	032-679-2121	철거(창고보관)
20	본관4층 5-2교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
21	본관4층 5학년연구실	2006	우성하이테크	032-679-2121
22	본관4층 6-10교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
23	본관 5층 화장실 앞	2006	우성하이테크	032-679-2121
24	본관 5층 6-5교실앞	2006	우성하이테크	032-679-2121

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 19	고유번호 20	고유번호 21
고유번호 22	고유번호 23	고유번호 24

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~2	2014.6.24	양호	이상 없음	이상 없음
3~24	2014.6.24	양호	이상 없음	이상 없음	3, 19 철거(고장)하여 창고보관