아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 세그루패션디자인고등학교

□ 위    치 : 도봉구 쌍문4동 263

□ 관 리 자 : 소속 행정실 직 행정실장  ☎ 993-0211

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	14							14
철거 수량
실제 수량	14							14

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층행정실	2012	(주)케이에스피
2	본관1층교무실	2012	(주)케이에스피
3	본관1층 제2교무실	2012	(주)케이에스피
4	본관2층 인성지도부실	2012	(주)케이에스피
5	본관3층 체력단련실 앞	2012	(주)케이에스피
6	본관4층 멀티미디어실 앞	2012	(주)케이에스피
7	본관지하1층 전산실앞	2012	(주)케이에스피
8	본관지하2층교직원식당	2012	(주)케이에스피
9	본관지하2층 학생식당	2012	(주)케이에스피
10	서관1층 관광조리실습실앞	2012	(주)케이에스피
11	서관2층 관광과3-2앞	2012	(주)케이에스피
12	서관3층 패션제품디자인과앞	2012	(주)케이에스피

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
13	서관4층 공예디자인실	2012	(주)케이에스피
14	서관5층 공예디자인실	2012	(주)케이에스피

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~14	2014.6.20	양호	이상 없음	이상 없음
1~14	2014.9.29	양호	이상 없음	이상 없음
1~14	2014.12.16	양호	이상 없음	이상 없음	2014.11.05.수질검사 적합
1~14	2015.03.30	양호	이상 없음	이상 없음
1~14	2015.06.22	양호	이상 없음	이상 없음
1~14	2015.09.25	양호	이상 없음	이상 없음
1~14	2015.12.24	양호	이상 없음	이상 없음