아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 서울신창초등학교

□ 위    치 : 도봉구 창3동 468-1

□ 관 리 자 : 소속 행정실 직 행정실장  ☎ 906-7183

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	19								19
철거 수량
실제 수량	19								19

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	동관1층 발명교실	2013	케이에스피	031-952-1111
2	동관1층 식당	2013	케이에스피	031-952-1111
3	동관2층 3-2앞	2013	케이에스피	031-952-1111
4	동관2층 2학년연구실 앞	2013	케이에스피	031-952-1111
5	동관2층 식당	2013	케이에스피	031-952-1111
6	동관3층 교과4실 앞	2013	케이에스피	031-952-1111
7	동관3층 4학년연구실 앞	2013	케이에스피	031-952-1111
8	동관4층 5학년연구실 앞	2013	케이에스피	031-952-1111
9	동관4층 학습도움실앞	2013	케이에스피	031-952-1111
10	본관1층 교무실	2013	케이에스피	031-952-1111
11	본관1층 행정실	2013	케이에스피	031-952-1111
12	본관2층 녹색휴게실앞	2013	케이에스피	031-952-1111

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
13	본관3층 교육복지실앞	2013	케이에스피	031-952-1111
14	본관4층 6-3앞	2013	케이에스피	031-952-1111
15	신관1층 달님반앞	2013	케이에스피	031-952-1111
16	신관2층 교무실	2013	케이에스피	031-952-1111
17	신관1층 무지개반	2013	케이에스피	031-952-1111
18	신관3층 도서실	2013	케이에스피	031-952-1111
19	신관3층 방과후슬기반	2013	케이에스피	031-952-1111

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~19	2014.6.20	양호	이상 없음	이상 없음
1~19	2014.9.23	양호	이상 없음	이상 없음
1~19	2014.12.16	양호	이상 없음	이상 없음	2014.11.04. 수질검사결과 적합
1~19	2015.03.30	양호	이상 없음	이상 없음