아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 온곡초등학교

□ 위    치 : 노원구 상계9동 638

□ 관 리 자 : 소속 행정실 직 주무관 신선환  ☎ 937-7135

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량			17
철거 수량
실제 수량			17

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관 1층 과학실	2007	우성하이테크	031-679-2121
2	본관 1층 교무실	2007	한국스쿨 정수산업(주)	031-679-2121
3	본관 1층 교장실	2007	우성하이테크	031-679-2121
4	본관 1층 보건실	2007	우성하이테크	031-679-2121
5	본관 1층 숙직실	2007	우성하이테크	031-679-2121
6	본관 1층 온곡문화유산관 앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
7	본관 1층 행정실	2007	우성하이테크	031-679-2121
8	본관 2층 교과연구실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
9	본관 2층 컴퓨터실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
10	본관 3층 돌봄교실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
11	본관 4층 제2과학실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
12	서관 1층 1-2교실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
13	서관 2층 2-2교실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
14	서관 3층 4-2교실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
15	서관 4층 6-2교실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
16	신관 3층 정보도서관앞	2007	우성하이테크	031-679-2121
17	신관 4층 5-7교실앞	2007	우성하이테크	031-679-2121

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2014.6.25	양호	이상 없음	이상 없음