아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 창동중학교

□ 위    치 : 도봉구 방학1동 722

□ 관 리 자 : 소속 행정실 직 행정실장  ☎ 2289-6606

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	30								30
철거 수량
실제 수량	30								30

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	1층 과학정보부	2013	케이에스피
2	1층 교무실	2013	케이에스피
3	1층 교직원식당	2013	케이에스피
4	1층 보건실	2013	케이에스피
5	1층 복도	2013	케이에스피
6	1층 상담복지부	2013	케이에스피
7	1층 시설관리실	2013	케이에스피
8	1층 상담사실	2013	케이에스피
9	1층 인쇄실	2013	케이에스피
10	학생식당	2013	케이에스피
11	1층 행정실	2013	케이에스피
12	2층 복도좌	2013	케이에스피

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
13	2층 복도우	2013	케이에스피
14	2층 생활지도부	2013	케이에스피
15	2층 개별학급1	2013	케이에스피
16	2층 개별학급2	2013	케이에스피
17	3층 3학년부	2013	케이에스피
18	3층 복도좌	2013	케이에스피
19	3층 복도우	2013	케이에스피
20	별관2층 복도우	2013	케이에스피
21	별관2층 복도좌	2013	케이에스피
22	별관3층 복도우	2013	케이에스피
23	별관3층 복도좌	2013	케이에스피
24	별관4층 복도우	2013	케이에스피
25	별관4층 복도좌	2013	케이에스피
26	조리실	2013	케이에스피
27	급식실	2013	케이에스피
28	체육관1층 예체능부	2013	케이에스피
29	체육관2층 복도	2013	케이에스피
30	별관4층 1학년부실	2013	케이에스피

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12
고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19	고유번호 20	고유번호 21
고유번호 22	고유번호 23	고유번호 24
고유번호 25	고유번호 26	고유번호 27

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 28	고유번호 29	고유번호 30

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2014.6.20	양호	이상 없음	이상 없음
2	2014.9.22	양호	이상 없음	이상 없음
3	2014.12.17	양호	이상 없음	이상 없음	2014.11. 7 수질검사결과 적합
4	2015.03.30	양호	이상 없음	이상 없음
5	2015.06.22	양호	이상 없음	이상 없음
6	2015.09.25	양호	이상 없음	이상 없음
6	2015.12.24	양호	이상 없음	이상 없음