음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 :  아주중학교( 주소 : 서울시 송파구  잠실7동 115번지)

□ 점검일시 : 2014.06.30.

□ 점 검 자 : 장 재 춘

□ 면 담 자 : 성명 - 조정욱     직책 - 행정실장  ( 연락처 : 415 - 1696)

□ 음수대현황 : 총 19 대사용중 (철거6대)

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 최 한 규
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립, 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소 - 불량 :
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호 - 불량 :
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거( 1대 미사용 : 가사실 )
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 -
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치, 설치( 대)
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 불량 : - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
건의사항없음	건의사항없음

□ 점검사진

아주중학교 음수대 점검 : 본관1층 행정실	아주중학교 음수대 점검 : 본관1층 교무실
아주중학교 음수대 점검 : 중관2층 제2과학실앞	아주중학교 음수대 점검 : 중관3층 2-7반앞
아주중학교 음수대 점검:후관4층 학생생활부	아주중학교 음수대 점검:후관2층 과학교육부

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 :  잠신고등학교( 주소 : 서울시 송파구  잠실로 24)

□ 점검일시 : 2014.06.27.

□ 점 검 자 : 장 재 춘

□ 면 담 자 : 성명 – 김 영 호     직책 - 주무관  ( 연락처 : 417 - 8770)

□ 음수대현황 : 총 32대 사용중 (철거3대)

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 김영호
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소 - 불량 :
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회 점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호 - 불량 :
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 -
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 - 불량 : - 감면대상 여부 :

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
건의사항없음	건의사항없음

□ 점검사진

잠신고등학교 음수대 점검 : 본관1층 행정실	잠신고등학교 음수대 점검 : 본관1층 교무실
잠신고등학교 음수대점검 : 본관2층 1학년부	잠신고등학교 음수대점검 : 본관3층 2학년부
잠신고등학교 음수대점검 : 서관4층 3학년부	잠신고등학교 음수대점검 : 정보관1층 예술체육교육부