음수대 관리점검 복명서

□ 학 교 명 : 양남초등학교 ( 주소 : 광진구 자양동 692 )

□ 점검일시 : 2021. 6. 3. (목)

□ 복 명 자 : 직급  임기제마급     성명  김경진

□ 면 담 자 : 류재만(주무관)  ( 연락처 : 02-452-8110 )

□ 음수대현황 : 총 8대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 관리인 : 류재만 (연락처) 02-452-8110
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 체결 유지관리업체 : ㈜ 구츠(02-976-2233)
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실 시 일 : 2021.5.12. - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 이상없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 이상없음
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 이상없음
	○ 수압상태	- 이상없음
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
감면 방법	X 21년 유지관리용역(병설제외)

※ 감면제외사유 : ① 정수기 설치 여부  ② 음수대 관리자를 지정하여 관리하는 지 여부    ③ 음수대 관리를 자체관리 또는 업체와 계약체결하여 관리하는지 여부  ④ 음수대 청소상태 불량에 대해서 1회 시정조치, 연속2회이상 지적시 감면제외   ⑤ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우  ⑥ 음수대를 특별한 사유없이 무단 철거하였는지 여부(사업소와 사전협의시 6개월 허용)

※ 감면 방법 : 정산 (7~8월요금부터 감액 - 즉시처리) / 환급 (제출한 증빙서류 확인 후 계좌입금처리 - 시간소요)

☞ 환급시 증빙서류 : 납부영수증 및 납부자명의 통장사본

□ 세부점검표(금회 점검시 지적된 사항 및 조치)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결상태	소모성부품	중요부품

□ 이상 음수대 사진(금회 점검결과 이상 있는 음수대에 대해서만 사진작성)

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6

끝.

아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 양남초등학교

□ 위    치 : 광진구 자양동 692

□ 관 리 자 : 소속  행정실      성명  류재만     (☎ 452-8110 )

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2008	2009	2009	2010	2011	2016	2017	2018
설치 수량	8	8
철거 수량
실제 수량	8	8

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	1층 교무실	2008
2	2층 어울림반앞	2008
3	3층 3-1반앞	2008			1-1반 → 3-1반
4	3층 2-2반앞	2008			미술실 → 2-2반
5	체육관2층지혜의샘앞(도서관)	2008
6	4층 4-2반앞	2008			6-2반 → 4-2반
7	4층 6-1반앞	2008
8	1층 유치원	2008			일시사용중단(코로나)
	이	하	여	백

붙 임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 사진

고유번호 1(1층 교무실)	고유번호 2(2층 어울림반앞)	고유번호 3(3층 3-1반앞)
고유번호 4(3층 2-2반앞)	고유번호 5(체육관2층지혜의샘앞)	고유번호 6(4층 4-2반앞)
고유번호 7(4층 6-1반앞)	고유번호 8(1층 유치원)	관리업체 점검관리카드